## REKAPITULACIJA
SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
R E K A P I T U L A C I J A
PONUDNIK:
PONUDBA ŠT.:
ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
CESTA, PARKIRIŠČA, KANALIZACIJA |  | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
SKUPAJ |  | 0
VODOVOD |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
SKUPAJ |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
OSNOVA ZA 22% DDV |  | 0
OSNOVA ZA 76A ČL.DDV |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0
V/Na: | Žig: | Podpis:
Dne:

## CESTA II.FAZA
SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
POPIS DEL:
CESTA Z METEORNO KANALIZACIJO - II. FAZA
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
| 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 0
2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe obstoječih komunalnih vodov (plin, vodovod, telekomunikacije, elektrika, kanalizacija) ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje meteorne kanalizacije (meteorni kanal, cestna kanalizacija) v ravninskem terenu | m1 | 552 |  | 0
4 | Zakoličba in zavarovanje parkirišč, uvozov do parcel v ravninskem terenu | m2 | 4709 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 0
1.2 Čiščenje terena
6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 2 |  | 0
0
7 | Košnja oz. mulčanje visoke trave. | m2 | 0
0
8 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
0
9 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi v debelini 0 do 4 cm | m2 | 20 |  | 0
Opomba: Na začetku trase ceste - križišče, (dolžina celotnega uvoza x 1.0 m= 20 m2; Prehodna rampa - vklop v obstoječe stanje)
1.3 Ostala preddela
10 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje | m | 308 |  | 0
11 | Organizacija gradbišča - postavitev in odstranitev začasnih objektov | pav | 1 |  | 0
Opomba: Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, ki obsega naslednja dela: - postavitev gradbiščne ograje, - postavitev gradbiščnih kontejnerjev, - omarica prve pomoči, - gradbiščni el. Priključek, skupaj z ozemljitvijo in meritvami, - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih, - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču, - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja
| 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
12 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odlaganjem na rob in uporaba za ureditev zelenic | m3 | 1103 |  | 0
13 | Široki izkop lahke zemljine, strojno z odlaganjem na rob. | m3 | 1268.5 |  | 0
14 | Strojno - ročni izkop za kanalske rove in jaške, požiralnike meteorne, fekalne kanalizacije, širine 1,00 m do 1,50 m in globine do 1,0 m, z odlaganjem na rob jarka. Upoštevan izkop pod nivojem spodnjega ustroja ceste. | m3 | 1129.6 |  | 0
15 | Strojno - ročni izkop za lovilec olj. | m3 | 35 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
16 | Ureditev planuma temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 5815 |  | 0
2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
17 | Vgraditev nasipa z izkopanim materialom - 3. kategorije po potrditvi geomehanika. | m3 | 430 |  | 0
0
18 | Dobava in polaganje gradbenega filca - ločilni sloj politlak 500 g | m2 | 966 |  | 0
19 | Planiranje in nabijanje dna jarka kanalskih rovov po izkopu do točnosti +-3 cm | m2 | 1083 |  | 0
20 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn velikosti zrn 0/63 mm v debelini min. 30 cm pod parkiriščami in min. 35 cm pod cesto in uvozi | m3 | 1135.5 |  | 0
21 | Zasip meteorne, cestne kanalizacije in revizijskih jaškov, požiralnikov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do spodnjega ustroj ceste. | m3 | 850 |  | 0
22 | Zasip cevne drenaže z drenažnim drobljencem 8-16 mm. | m3 | 41 |  | 0
2.4 Brežine in zelenice
23 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v deb. do 20 cm - strojno | m2 | 881 |  | 0
0
24 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 881 |  | 0
25 | Zasaditev raznih dreves in grmovnih vrst na zelenicah | kos | 49 |  | 0
2.5 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
26 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | m3 | 1242 |  | 0
27 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2.kategorije | m3 | 1970.6 |  | 0
,
| 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | VOZIŠČNE KONST. SKUPAJ: | 0
3.1 Nosilne plasti
28 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini min. 25 cm pod cesto, uvozi in parkirišči ter 40 cm pod površino za pešce in kolesarje | m3 | 1475 |  | 0
29 | Valjanje tampona in izdelava finega planuma pred vgrajevanjem nosilnega, grobega sloja asfalta na cesti, uvozih in parkiriščih | m2 | 4875 |  | 0
30 | Valjanje tampona in izdelava finega planuma pred vgrajevanjem nosilnega, grobega sloja asfalta na pločniku | m2 | 1040 |  | 0
31 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm na cesti in uvozih | m2 | 3025 |  | 0
32 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm na parkiriščih | m2 | 2330 |  | 0
3.2 Obrabne plasti
33 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 | m2 | 5355 |  | 0
Opomba: vključno s čiščenjem utrjene/odrezkane površine s strojno krtačo ali vodnim curkom
34 | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m | 20 |  | 0
35 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 5355 |  | 0
36 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm | m2 | 890 |  | 0
3.3 Robni elementi vozišč
37 | Dobava in vgraditev betonskega robnika(dvignjen/spuščen) iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 678 |  | 0
38 | Dobava in vgraditev grednega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | m1 | 141 |  | 0
39 | Dobava in vgraditev vtočnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 1 |  | 0
3.4 Bankine
40 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0,30 m z uvaljanjem | m2 | 156 |  | 0
Opomba: V debelini 10 cm na obstoječo tamponsko podlago ter naklonom 4% od pločnika
41 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm in minimalne globine 5 cm (asfalt upoštevan v zgornjih postavkah 33 in 37) | m1 | 176 |  | 0
| 4 ODVODNJAVANJE in METEORNA KANALIZACIJA |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
4.1 Površinsko odvodnjavanje - severni melioracijski jarek MJ9
42 | Profiliranje severnega melioracijskega jarka | m1 | 256.3 |  | 0
4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
43 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globine do 1.20m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 100 mm | m1 | 176 |  | 0
44 | Izdelava priključka drenažne cevi na meterorni jašek ali požiralnik | kos | 3 |  | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
45 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN160- cestna kanalizacija | m1 | 10 |  | 0
46 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN200- cestna kanalizacija | m1 | 44 |  | 0
47 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN250- cestna kanalizacija | m1 | 24 |  | 0
48 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN315- cestna kanalizacija in meteorni kanal | m1 | 104 |  | 0
49 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN400- cestna kanalizacija | m1 | 69 |  | 0
50 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, DN500- cestna kanalizacija | m1 | 115 |  | 0
51 | Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi fi315- meteorni kanal | m1 | 46 |  | 0
52 | Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi fi400- meteorni kanal | m1 | 40 |  | 0
53 | Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi fi500- meteorni kanal | m1 | 131 |  | 0
54 | Obbetonioranje cevi za kanalizacijo s cem. betonom C 8/10 (do 1 m globine pod voziščem, DN160 - 0.08m3/m1, DN200 - 0.15m3/m1, DN250 - 0.21m3/m1, DN315 - 0.33m3/m1, DN400 - 0.45m3/m1, DN500 - 0.50 m3/m1) | m1 | 365 |  | 0
4.3 Jaški
55 | Dobava in vgraditev PE jaška - požiralnik s peskolovom, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,5 m - cestna kanalizacija | kos | 6 |  | 0
56 | Dobava in vgraditev PE jaška - požiralnik s peskolovom, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5 m - cestna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
57 | Dobava in vgraditev PE jaška - požiralnik s peskolovom, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega od 1,51 m do 2,0 m - cestna kanalizacija | kos | 3 |  | 0
58 | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza DN 625, globokega od 0,75 m do 1,20 m - protihrupni, komplet z betonskim okvirjem - cestna kanalizacija | kos | 7 |  | 0
59 | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza s premerom DN 800, globokega od 1,0 m do 1,20 m - protihrupni, komplet z betonskim okvirjem - meteorna kanal | kos | 3 |  | 0
60 | Dobava in vgraditev LTŽ rešetke z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm v skladu s SIST EN124-2:2015. | kos | 9 |  | 0
61 | Dobava in vgraditev pokrova z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm v skladu s SIST EN124-2:2015. | kos | 1 |  | 0
62 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm, s protihrupnim vložkom, nosilnosti 400 kN. | kos | 8 |  | 0
63 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm, s protihrupnim vložkom, nosilnosti 125 kN. | kos | 2 |  | 0
64 | Izdelava navezave na obstoječi revizijski jašek, z rezanjem luknje, dobavo in namestitvijo drsne spojke in obbetoniranjem spoja. | kos | 1 |  | 0
65 | Dobava in vgraditev lovilca olj z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 1 |  | 0
4.4 Vtočno/iztočna glava
66 | Komplet izdelava iztočne glave na iztoku meteor. kanala BC fi50 in iztočne glave cestne kanalizacije PE DN 500 v severni melioracijski jarek, po prilo. detajlu 11.1 in 11.2 | kos | 2 |  | 0
| 5 OPREMA CEST |  |  | OPREMA CEST SKUPAJ: | 0
5.1 Pokončna oprema cest
67 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm | kos | 2 |  | 0
68 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3450 mm | kos | 2 |  | 0
69 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, velikost A = 400mm | kos | 1 |  | 0
5.2 Označbe na vozišču
70 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm | m1 | 635 |  | 0
71 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | m1 | 635 |  | 0
72 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno z enokomponentno belo barvo - stop črta, parkirišča, prehodi za pešce, parkirišče za motorna kolesa | m2 | 306 |  | 0
73 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno z enokomponentno rumeno barvo - parkirišče za invalide | m2 | 30 |  | 0
| 6 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
| 6.1 JAVNA RAZSVETLJAVA - gradbena dela |  |  |  | 0
74 | Strojni izkop jarka poprečne globine 0,8m, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije. | m3 | 112 |  | 0
75 | Izkop za potrebe postavitve montažnega temelja (Ø0,8x1,50m), kompletno z zasutjem in končno ureditvijo | m3 | 8 |  | 0
76 | Zasutje kabelskega jarka globine 0,8m, širine 0,4m v višini 0,5m z izkopanim materialom in v višini 0,3m z gramozom, nabijanjem po plasteh in končno ureditvijo trase | m3 | 112 |  | 0
77 | Rezanje in rušenje asfalta, ter ponovno asfaltiranje, z vsemi pripravljalnimi in gradbenimi deli | m2 | 3 |  | 0
| 6.3 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  | 0 | 0
78 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ura | 15 |  | 0 | 0
79 | Izdelava kompletne projektne dokumentacije za projekt izvedenih del vključno z geodetskim posnetkom. | kos | 1 |  | 0
80 | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | ura | 8 |  | 0
7 REKAPITULACIJA CESTA II. FAZE Z METEORNO KANALIZACIJO
| 1 PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4 ODVODNJAVANJE in METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 5 OPREMA CEST |  |  |  | 0
| 6 TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| CENA SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## FEK KANALIZACIJA II.FAZA
SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
POPIS DEL:
FEKALNA KANALIZACIJA - II. FAZA
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
| 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
1 | Zakoličba in zavarovanje fekalne kanalizacije v ravninskem terenu | m1 | 433 |  | 0
| 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
2 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odlaganjem na rob in uporaba za ureditev zelenic | m3 | 45 |  | 0
3 | Strojno - ročni izkop za kanalske rove in jaške fekalne kanalizacije, širine 1,00 m do 1,50 m in globine do 1,0 m, z odlaganjem na rob jarka. Upoštevan izkop pod nivojem spodnjega ustroja ceste. | m3 | 580 |  | 0
2.2 Zasipi
4 | Planiranje in nabijanje dna jarka kanalskih rovov po izkopu do točnosti +-3 cm | m2 | 442 |  | 0
5 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 152 |  | 0
6 | Zasip fekalne kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do spodnjega ustroj ceste. | m3 | 297 |  | 0
7 | Zasip fekalne kanalizacije in revizijskih jaškov z izkopanim materialom v območju zelenice, komprimiranje v plasteh po 20 cm. | m3 | 365 |  | 0
2.3 Brežine in zelenice
8 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno | m2 | 195 |  | 0
0
9 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 195 |  | 0
2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
10 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kat. | m3 | 6 |  | 0
11 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - 2. kat. | m3 | 215 |  | 0
| 3 FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | FEKALNA KAN. SKUPAJ: | 0
3.1 Cevi
12 | Dobava in polaganje debeloslojnih kanaliazcijskih cevi tip SN8, SIST EN 1401-1, PE DN250. | m1 | 433 |  | 0
13 | Obbetonioranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10 (do 1 m globine pod voziščem,DN250 - 0.21m3/m1) | m1 | 285 |  | 0
3.2 Jaški
14 | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza s premerom DN 625, globokega od 1,0 m do 1,50 m - protihrupni, komplet z betonskim okvirjem. | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza s premerom DN 625, globokega od 1,51 m do 2,00 m - protihrupni, komplet z betonskim okvirjem. | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in vgraditev PE jaška, krožnega prereza s premerom DN 625, globokega od 2,01 m do 2,50 m - protihrupni, komplet z betonskim okvirjem. | kos | 3 |  | 0
17 | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm, s protihrupnim vložkom, nosilnosti 400 kN. | kos | 8 |  | 0
18 | Izdelava navezave na obstoječi revizijski jašek, z rezanjem luknje, dobavo in namestitvijo drsne spojke in obbetoniranjem spoja. | kos | 1 |  | 0
| 4 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
| 4.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  |  | 0
19 | Preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije skladno s standardom EN 1610. | m | 433 |  | 0 | 0
20 | Vnos v kataster komunalnih naprav po navodilih upravljavca. | m | 433 |  | 0
21 | Izdelava kompletne projektne dokumentacije za projekt izvedenih del vključno z geodetskim posnetkom. | kos | 1 |  | 0
22 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ura | 5 |  | 0
5 REKAPITULACIJA FEKALNE KANALIZACIJE II. faze
| 1 PREDDELA |  |  |  | 0
| 2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 4 TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| CENA SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## J.RAZSVETLJAVA II.FAZA
SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
POPIS DEL:
JAVNA RAZSVETLJAVA - II. FAZA
1. MONTAŽNA DELA ZA POTREBE JR
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | dobava in polaganje energetskega kabla NAY2Y-J 4x25mm2 v cevi položene v kabelski jarek | m | 350 |  | 0
2 | dobava in polaganje plastične, rebraste, zaščitne cevi (dvoslojna) PC-E Ø63, na dno kabelskega jarka | m | 350 |  | 0
3 | dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL" | m | 700 |  | 0
4 | dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traka FeZn 25x4 mm | m | 350 |  | 0
5 | spoj ozemljila na kandelaber, komplet z antikorozijsko zaščito spoja | kos | 8 |  | 0
6 | dobava in montaža tipskega, jeklenega kandelabra, antikorozijsko zaščitenega z galvanizacijo, višine h=9m, s siderno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj in sidrom | kos | 8 |  | 0
7 | dobava in montaža svetilke s podatki: OHIŠJE: - Ohišje iz tlačno litega aluminija - Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev ≥ I 65 - odpornost na mehanske poškodbe, najmanj ≥ IK08 - pritrditev direktno na steber, komplet z vsem montažnim priborom - sistem pritrjevanja svetilke mora omogočati nastavitev kota svetilke v območju od -15˚ do +15˚. Največji korak spreminjanja kota nastavitve nagiba je 5˚ OPTIČNI DEL: - LED izvori svetlobe 77W - ULR=0 - vgrajen sistem za zmanjšanje bleščanja - barvna temperatura 3000K Kot. npr. npr:Siteco Streetlight 10 midi LED ST1.2a ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
8 | dobava in montaža priključnega seta za trifazni prehod, primeren za priključitev max. 3 kablov 4x25mm2, komplet s taljivim vložkom D01, 6A | kos | 8 |  | 0
9 | instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYM 4x1,5 mm2 | kos | 8 |  | 0
10 | dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom | kos | 8 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
2. ZAKLJUČNA DELA ZA POTREBE JR
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | priklop energetskega kabla na obstoječo JR | kpl | 1 |  | 0
2 | funkcionalni preizkus in pregled električne inštalacije ter označevanje | kpl | 1 |  | 0
3 | kontrolne meritve: -električnih parametrov kablovoda in izdelava merilnega protokola -ozemljitvena upornost, merjena na vsakem kandelabru in izdelava merilnega protokola -meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
4 | priprava projektne dokumentacije (PID), dokazila o zanesljivosti objekta in ostale tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Opomba: |  |  | SKUPAJ | 0
Geodetski posnetki, zakoličbe trase komunalnih vodov, izkopi in zasutja kabelskih jarkov, podvrtavanje/rezanje cestišča, izkopi za potrebe temelja in temelji kandelabrov, so zajeti v gradbenem delu projekta
|  |  |  | VREDNOST DEL | 0

## VODOVOD II.FAZA
SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE II. FAZA
POPIS DEL:
VODOVOD - II. FAZA
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA JE PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
- SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL
PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOŠTEVATI:
- TEHNIČNI PRAVILNIK NA VODOVODU SISTEMA B (UR.L.RS, ŠT. 14/2018)
REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena na enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m1 | 553 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | m1 | 553 |  | 0
3 | Nadzor upravljavca vodovoda v času gradnje (inženir) | ur | 10 |  | 0
4 | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. V kompletu vsa potrebna sondiranja z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
5 | Izvedba potrebnih prekinitev na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obst. vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda) | ur | 10 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del | m1 | 553 |  | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda) | m1 | 553 |  | 0
8 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda). | m1 | 553 |  | 0
A | PRIPR. IN ZAKLJ. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža, geomehanska spremljava in nadzor, ter izvedba mejno ugotovitvenih postopkov (ureditev meje) povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki in ponovna ureditev meje s strani pooblaščenega geodeta.
1 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. | m3 | 158 |  | 0
2 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.kategorije za kanalske rove širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. | m3 | 371 |  | 0
3 | Dvostransko razpiranje sten izkopanega kanalskega rova (A = dolžina x globina rova) | m2 | 829.5 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna kanala - ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 553 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4mm (okrogla zrnca) za posteljico ob cevi in nad cevmi. | m3 | 165.9 |  | 0
6 | Zasip kanala z zrnato kamnino – 3.kategorije z dobavo iz gramoznice in s komprimiranje po plasteh - do kote tampona (60 Mpa). | m3 | 331.8 |  | 0
8 | Prevoz materiala na ustrezno deponijo. | m3 | 529 |  | 0
9 | Razplaniranje odvečne zemljine na deponiji. | m3 | 529 |  | 0
11 | Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30 velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo betona. | m3 | 3 |  | 0
12 | Obbetoniranje cestnih kap C16/30 v obsegu 15cm okoli cestne kape in v njeni celotni višini (izven asfalta), oz. do asfaltne podlage. | kom | 7 |  | 0
13 | Črpanje podtalne vode v času gradnje, komplet z vsemi pomožnimi deli. | ur | 15 |  | 0
B | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | MONTAŽNA DELA
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški: nabava materiala, transport, vgradnja in montaža.
Pri NL ceveh se upošteva izvedba 30% dolžine z NL cevmi s sidrnimi rastavljivimi spoji.
Pri PE ceveh se upošteva izvedba 10% dolžine z PE cevmi z dodanim aluminijastim slojem
1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom:
| PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 495 |  | 0
| PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 | m1 | 58 |  | 0
1.1 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za zaščito vodovoda na križanjih z drugimi komunalnimi vodi, v ceno zajeti vsa potrebna dela
| zaščitna rebrasta cev Ø160 za PE Ø110 | m1 | 117 |  | 0
| zaščitna rebrasta cev Ø110 za PE Ø63 | m1 | 58 |  | 0
2 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz trdega PE, debeline 0,15mm, širine 40mm s ponavljajočim črnim napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 578 |  | 0
2.1 | Tlačni preizkus izvedega cevovoda in izdelava poročila po SIST EN805 s strani akreditirene institucije. | m1 | 1106 |  | 0
2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršenem tlačnem preizkusu. | m1 | 1106 |  | 0
2.3 | Odvzem vzorca vode po dezinfekciji in izpiranju z pridobitvijo Poročila o zdravstveni ustreznosti s strani pooblaščene institucije. | m1 | 1106 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov skupaj s spojnim, veznim in tesnilnim materialom
3.1 | LOMI NA CEVOVODU
lomi na cevovodu PE Ø1110
| lok elektrovarilni 90° Ø110 SDR 11 PN16 | kom | 5 |  | 0
3.2 | NADZEMNI HIDRANT na PE Ø110
| MMB DN 100/80 bajonetni | kom | 2 |  | 0
| NADZEMNII HIDRANT-nelomljivi DN 80, RD=1,00m, (SPOJKE 2xC+1xB) | kom | 2 |  | 0
| ZASUN HSM DN80 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 2 |  | 0
| SM-kos DN 80-M bajonetni | kom | 2 |  | 0
| EN kos DN80 bajonetni | kom | 2 |  | 0
| FF kos DN80/200 | kom | 2 |  | 0
| FF kos DN80/400 | kom | 2 |  | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 4 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 4 |  | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 2 |  | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 2 |  | 0
3.7 | VOZLIŠČA - ODCEPI
VOZLIŠČE na NL DN200 - ODCEP PE Ø110
| MMB z int.zasunom DN 200/100 bajonetni | kom | 1 |  | 0
| sidrna objemka DN200 bajonetna | kom | 2 |  | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 |  | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE na NL DN300 - ODCEP PE Ø110
| MMB DN 300/100 sidrni bajonetni | kom | 1 |  | 0
| ZASUN HSM DN100 bajonetni + tel.vgradna,grt. | kom | 1 |  | 0
| sidrna objemka DN300 bajonetna | kom | 2 |  | 0
| PE prehodni kos DN110/100 s sidrno objemko | kom | 1 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kom | 1 |  | 0
| cestna kapa za zasun + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
3.8 | PRIKLJUČKI
PRIKLJUČEK PE Ø63 na PE Ø110
| NAVRTALNI ZASUN ZA ODCEPE Ø50-63, z vrtljivim kolenom z ISO spojko Ø63 in dvod.oklepom Ø110 | kom | 3 |  | 0
| cestna kapa za navrt.zasun + podložna plošča | kom | 3 |  | 0
| ozn. tablica + poc.steber Ø48 + poc.sidro stebra | kom | 3 |  | 0
3.5 | VODOMERNI JAŠKI
| Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm, pokrov iz umetne mase, komplet z REDUCIRNIM VENTILOM DN20-z manometrom in volumetričnim vodomerom DN20. | kom | 3 |  | 0
C | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0