## SKUPNA REKAPITULACIJA 2. FAZA
VEČNAMENSKI OBJEKT KROG - 2. FAZA
SKUPNA REKAPITULACIJA
II. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| 2. | BETONSKA DELA |  | 0
| 4. | ZIDARSKA DELA |  | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 3. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
| 4. | MIZARSKA DELA |  | 0
| 5. | PVC DELA |  | 0
| 7. | TOPLOTNA IZOLACIJA |  | 0
IV. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
| A | RAZVODNE OMARE IN ENERGETSKI DEL |  | 0
| B | RAZSVETLJAVA |  | 0
| C | VTIČNICE |  | 0
| D | KABLI IN INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
| E | ŠIBKI TOK |  | 0
| G | OSTALO |  | 0
V. | STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
|  | ZUNANJE INŠTALACIJE |  | 0
|  | Vodovod |  | 0
|  | Kanalizacija |  | 0
|  | NOTRANJE INŠTALACIJE |  | 0
|  | Vodovod in kanalizacija |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela |  |  | 3% | 0
SKUPAJ II. |  |  |  | 0
DDV |  |  | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
V/Na: |  |  | žig | Podpis
Dne

## GRADBENA(2)
SKUPNA REKAPITULACIJA
II. GRADBENA DELA
2. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | (neto) | 0
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
B. | GRADBENA DELA
2. | BETONSKA DELA
4. | Kompletna izdelava mikroarmiranega cementnega estriha debeline 5cm, s strojno zaribano površino, ki služi kot podlaga finalni oblogi tlaka. V enotno ceno je potrebno zajeti dobavo potrebnega materiala za estrih, vlakna, izvedbo vseh dilatacij. | m2 | 241 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | (neto) | 0
4. | ZIDARSKA DELA
0
4. | Naprava grobega in finega ometa opečnih sten z apneno malto 1:3 komplet s predhodnim obrizgom z redko cem. malto 1:2 ter potrebnimi odri. Površine do 2m2 se ne odbijajo. |  |  |  | 0
6.1 | Omet stropov, potreben predhodno premaz z emulzijo. | m2 | 113 |  | 0
6.2 | Omet sten | m2 | 510 |  | 0
0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | (neto) | 0

## OBRTNISKA(2)
SKUPNA REKAPITULACIJA
III. OBRTNIŠKA DELA
3. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
5. | PVC DELA |  |  |  | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | (neto) | 0
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
3. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: V ceno postavke zajeti keramične ploščice v ceni do 15 eur/m2.
1. | Kompletna obloga sten z keramičnimi ploščicami 1. kvalitete na lepilo, komplet s stičenjem stikov s fugirno maso. Keramiko izbere sam investitor po predložitvi vzorcev. V ceno zajeti silikoniziranje vogalnih stikov, dobavo in namestitev robnih in vogalnih letev. V ceno zajeti pripravo podlage ter vsa pomožna dela. Sanitarije, slačilnice, delno kuhinja - stenska keramika do višine 160cm in do stropa (mokri prostori) | m2 | 112 |  | 0
2. | Kompletna obloga tal z keramičnimi ploščicami 1. kvalitete na lepilo, komplet s stičenjem stikov s fugirno maso. Keramiko izbere sam investitor po predložitvi vzorcev. V ceno zajeti ločilni (dilatacijski) element (kotnik za razmejitev keramike in druge obloge). V ceno zajeti pripravo podlage ter vsa pomožna dela.
2.1 | -talna keramika; protidrsna | m2 | 40 |  | 0
2.2 | Obloga polkrožnih stopnic: -talna keramika; protidrsna ( v ceno zejeti tudi vsa potrebna pripravljalna in predhodna dela) | m2 | 12 |  | 0
2.3 | Dobava in izdelave obstenske obloge iz enakih ploščic kot tlak v prostoru. Višina obloge do 10cm, zgornji rob zaobljen. | m1 | 38 |  | 0
0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | (neto) | 0
4. | MIZARSKA DELA
1. | Kompletna naprava in montaža notranjih suhomontažnih vrat s kovinskim podbojem, krilo v celoti obdelano z furnirjem- izbor projektanta notranje opreme, kljuke so eluksirane. Ves element opremiti z potrebnim okovjem, ter ključavnico kot tudi pražnim profilom.
1.1 | enokrilna vrata dim. 90/200cm (poz. V-5, V-7) | kom | 2 |  | 0
1.2. | enokrilna vrata dim. 80/200cm (poz. V-4, V-8, V-10) | kom | 4 |  | 0
1.3 | enokrilna vrata dim. 70/200cm (poz. V-6, V-9, V-11) | kom | 3 |  | 0
0
2. | Kompletna naprava in montaža notranjih Max pregradnih sten v sanitarijah, komplet z enokrilnimi vrati. Max stena d=2,5cm, p (od tal) = 15cm, h stene =2,20m. Ves element opremiti z potrebnim okovjem ter ključavnico. - cena komplet izvedene stene v dolžini 2,4m | kom | 1 |  | 0
0
3. | Kompletna naprava in montaža okroglega ročaja (držalo), komplet vsemi prenosi in pomožnimi deli. - ročaj fi 5cm, stopnišče | m1 | 5.5 |  | 0
0
4. | Kompletna izdelava in montaža desk stopniščne ograje in ograje galerije na hodniku v mansardi iz desk d=3cm/ š=10cm (horizintalno 6kom). V barvi po izbirti investitorja. Komplet z vse potrebni deli . | m1 | 5.5 |  | 0
0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | (neto) | 0
5. | PVC DELA
1. | Kompletna naprava in montaža zunanjih pvc vhodnih vrat, ter dvojnim varnostnim steklenim polnilom. Barva bela, kljuke so eluksirane. Ves element opremiti s potrebnim okovjem ter ključavnico (upoštevati varnostno 3točkovno zaklepanje), kot tudi pražnim profilom.
1.1 | - vrata dim. 100/210cm (poz. V-1) | kom | 1 |  | 0
1.2 | - vrata dim. 90/210cm (PVC vrata slačilnic) (poz. V-2) | kom | 3 |  | 0
1.3 | - dvokrilna vrata dim. 2x110/210cm (poz. V-3) | kom | 1 |  | 0
0
2. | Kompletna izdelava, dobava in montaža PVC oken v beli barvi. Okna je potrebno dobaviti s potrebnim okovjem, samozapiralom ter mehanizmom na odpiranje na ventus, ter stransko. Celotno okno izdelano po detalju izvajalca del. V ceno zajetu tudi dobavo in montažo lesenih polken. Vse mere je potrebno naknadno preveriti na gradbišču! |  |  |  | 0
2.1 | - okno dim. 60/60cm , Odpiranje na ventus in stransko (poz. O-1) | kom | 4 |  | 0
2.2 | - okno dim. 40/80cm , Odpiranje na ventus in stransko (poz. O-6) | kom | 1 |  | 0
2.3 | - okno dim. 2x70/80cm, Odpiranje na ventus in stransko (poz. O-2) | kom | 4 |  | 0
2.4 | - okno dim. 2x 80/100, odpiranje na ventus in stransko (poz. O-5) | kom | 1 |  | 0
2.5 | - okno dim. 80/100cm, Odpiranje na ventus in stransko (poz. O-4) | kom | 1 |  | 0
2.6 | - okno dim. 100/100cm, Odpiranje na ventus in stransko (poz. O-3) | kom | 6 |  | 0
0
3. | Dobava in montaža zunanjih PVC okenskih polic širine 15cm, kpl. s potrebnimi zaključki. Obračun po m1 vgrajene police. | m1 | 17 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža notranjih PVC okenskih polic širine 20cm, kpl. s potrebnimi zaključki. Obračun po m1 vgrajene police. | m1 | 17 |  | 0
0
| PVC DELA |  |  | (neto) | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA
5. | Polaganje toplotne izolacije stiropor EPS-100, ter en sloj PVC folije na horizontalne površine. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi - pritličje + mansarda, deb. 5cm | m2 | 241 |  | 0
| TOPLOTNA IZOLACIJA SKUPAJ |  |  | (neto) | 0

## ELEKTROINST (2)
SKUPNA REKAPITULACIJA
IV. ELEKTROINSTALACIJE
A | RAZVODNE ORMARE IN ENERGETSKI DEL |  |  |  | 0
B | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
C | VTIČNICE |  |  |  | 0
D | KABLI IN INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
E | ŠIBKI TOK |  |  |  | 0
G | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Izdelava kabelske povezave od mesta priključka na NN omrežje do PS-PRMO omarice ni zajeta v popis, ker je strošek kabela in polaganja del dogovora Elektro Maribora in investitorja.
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
A | RAZVODNE ORMARE IN ENERGETSKI DEL
1. | Dobava, montaža in priklop podometne zidne razvodne omare z vrati iz jeklene pločevine oznake GRO,za montažo 120 modulov (5x24) kpl. z naslednjo opremo:
| -4P Glavno stikalo, 40A | kos | 1
| -avtomatska varovalka 4p, 25A, C, 10kA | kos | 1
| -avtomatska varovalka 3p, 25A, C, 10kA | kos | 1
| -avtomatska varovalka 1p, 25A, C, 10kA | kos | 2
| -avtomatska varovalka 1p, 10A, B | kos | 9
| -avtomatska varovalka 1p, 10A, C | kos | 1
| -avtomatska varovalka 1p, 16A, C | kos | 26
| -avtomatska varovalka 1p, 20A, C | kos | 4
| -avtomatska varovalka 3p, 16A, C | kos | 2
| -impulzni rele, 230VAC/230VAC, 10 A | kos | 1
| -katodni odvodnik prenapona 2,5kA, 500V, 4 polni | kos | 1
| -FID stikalo, 2-pol., 25/0,03A | kos | 1
| -FID stikalo, 4-pol., 25/0,03A | kos | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
| Razvodne omare-Skupaj: |  |  |  | 0
B | RAZSVETLJAVA
1. | Dobava, montaža in vezava Led plafonjere 17W,4000K, 1600lm, kot LUXEM LINA. Oznaka na risbi: A | kos | 11 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža in vezava Led plafonjere 8,7W, 4000K, 800lm, kot LUXEM LINA. Oznaka na risbi: B | kos | 3 |  | 0
0
3. | Dobava, montaža in vezava Led plafonjere 8,7W,IP44, 4000K, 800lm, kot LUXEM LINA. Oznaka na risbi: B-IP | kpl | 3 |  | 0
0
4. | Dobava, montaža in vezava notarnje dekorativne stenske svetilke, po izbiri investitorja.. | kos | 2 |  | 0
0
5. | Dobava ,montaža in vezava zunanjeg stenskog reflektora LED, min 1200lm, kpl z IR senzorjem, IP56. | kos | 7 |  | 0
0
6. | Dobava ,montaža in vezava nadgradne LED stropne svetilke 27W,IP65, tip kot LED 5700, proizvajalca INTRA. | kos | 1 |  | 0
0
7. | Dobava ,montaža in vezava nadgradne LED stropne svetilke 36W,IP65, tip kot LED 5700, proizvajalca INTRA. | kos | 16 |  | 0
0
8. | Dobava ,montaža in vezava nadgradne LED stropne svetilke 62W, tip kot LED 5700, proizvajalca INTRA. | kos | 1 |  | 0
0
9. | Drobni in vezni material | paušal | 1 |  | 0
| Razsvetljava-Skupaj: |  |  |  | 0
C | VTIČNICE in STIKALA
Dobava, montaža in vezava vtičnic, komplet po seznamu :
1. | Enojna vtičnica, 1x16A 230V, tip kot Mikro, Elektromaterial Lendava | kos | 62 |  | 0
0
2. | Enojna vtičnica, 1x16A 230V IP44, tip kot Mikro IP, Elektromaterial Lendava | kos | 14 |  | 0
0
3. | Enojna vtičnica, 400V, 16A, tip kot 5P, Elektromaterial Lendava | kos | 1 |  | 0
0
4. | Navadno stikalo Mikro, Elektromaterial Lendava | kos | 8 |  | 0
0
5. | Menjalno stikalo Mikro, Elektromaterial Lendava | kos | 10 |  | 0
0
6. | Križno stikalo , Elektromaterial Lendava | kos | 1 |  | 0
0
7. | Tipkalo , Elektromaterial Lendava | kos | 5 |  | 0
0
8. | Serijsko stikalo Mikro, Elektromaterial Lendava | kos | 5 |  | 0
0
9. | Okviri MIKRO: |  |  |  | 0
| okvir 1 | kos | 70 |  | 0
| okvir 2 | kos | 13 |  | 0
| okvir 3 | kos | 6 |  | 0
| okvir 4 | kos | 1 |  | 0
0
10. | Drobni in vezni material | kpl. | 1 |  | 0
| Vtičnice-Skupaj |  |  |  | 0
D | KABLI IN INŠTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Dobava in polaganje novega internega napajalnega kabla od PS-PRMO do GRO. Kabel NYY-J 5X25mm2. Kabel se polaga v STIGMAFLEX EL cev premera 63mm, delno v rovu in delno podometno v objektu. Dovod kabela in odvod kabela v PS-PRMO naredit s cevimi prereza 110mm. V postavko vključiti izkop zemlje (0,3x0,8x60m),kabel, cev, opozorilni trak. FeZn trak je dodan v postavki F-10. | m | 70 |  | 0
0
2. | Dobava in polaganje pretežno v PVC cevi podometno ali PNT cevi nadometno naslednjih kablov: |  |  |  | 0
| -NYM-J 3x1,5mm2 | m | 440 |  | 0
| -NYM-J 3x2,5mm2 | m | 370 |  | 0
| -NYM-J 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| -kabel P/F 10mm2 | m | 30 |  | 0
| -kabel P/F 4mm2 | m | 30 |  | 0
0
3. | gibljiva, samogasna zaščitna cev, Ø16-23 mm, položena pretežno v zidove in tlak | m | 800 |  | 0
0
4. | Dobava in polaganje STIGMAFLEX EL cevi premera 50mm, delno v rovu in delno podometno/v tlaku v objektu. Cev - priprava od GRO do pozicije 2 m od fasade za zunanjo razsvetljavo | m | 25 |  | 0
0
5. | Dobava in polaganje STIGMAFLEX EL cevi premera 63mm, delno v rovu in delno podometno/v tlaku v objektu. Cev - priprava od GRO do pozicije 2 m od fasade za razsvetljavo igrišča | m | 25 |  | 0
0
6. | Dobava, montaža in vezava doze za fiksni priključek 5P (ind.plošča) | kpl | 1 |  | 0
0
7. | Montaža in vezava ventilatorja, nape | kpl | 4 |  | 0
| Kabli in inštalacijski pribor-Skupaj: |  |  |  | 0
E | ŠIBKI TOK
1. | Dobava in montaža priključna fasadne TK omarica tip kot Telekom Slovenije na fasadi kpl s nosilcem | kompl | 1 |  | 0
0
2. | Povezava na telekom sistem TK inštalacije; TK omarice na TK inštalacijo. V postavko vključiti tudi polaganje STIGMAFLEX TK prazne cevi, premera 50mm od priključne fasadne omarice do roba parcele za priključek distributerja ( 70m) | paušal | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, montaža in vezava komunikacijske omarice oznake K.O. velikosti 9U, s patch panelom 24-portni | kompl | 1 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža negorljive zaščitne cevi Ø 23 mm (cevi za TK instalacijo ) | m | 70 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža 4-parni oklopljen signalni oz. telekomunikacijski kabel, STP cat6. V postavko vključeno tudi 180m UTP za videonadzor | m | 80 |  | 0
0
6. | Izdelava konektorja RJ45 na UTP kablu ( switch..) | kom | 6 |  | 0
0
7. | Dobava, montaža in vezava komunikacijske računalniške vtičnice 1XRJ45, cat.6 | kom | 4 |  | 0
0
8. | Dobava, montaža in vezava dvojne komunikacijske računalniške vtičnice 2XRJ45, cat.6 | kom | 1 |  | 0
0
9. | Drobni in vezni material | paušal | 1 |  | 0
| Šibki tok-Skupaj: |  |  |  | 0
G | OSTALO
1. | Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delovanja zaščite, meritve strelovoda, projekt izvedenih del | kompl. | 1 |  | 0
| Ostalo-Skupaj: |  |  |  | 0

## STROJNE INST(2)
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA SKUPAJ:
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
1.1. | Vodovod |  |  |  | 0
1.2. | Kanalizacija |  |  |  | 0
2. | NOTRANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
2.1. | Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0
SKUPAJ 1 - 2 (brez DDV) |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi oz. boljšimi karakteristikami,
ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE
1.1. | Vodovod
1. | Dobava, montaža in položitev PEHD cevi (PE-100), za priklop objekta na javni vodovod, od vodomernega jaška naprej, skupaj z: - potrebnimi izkopi (70m); - po splaniranim dnu jarka se napravi posteljico iz peska v debelini 10-15 cm, s katerim se cev tudi obsuje; - jarek se nad peščenim obsipom zasuje s tamponskim materialom komprimiranim v plasteh po 20 cm. - posteljico, obsip in zasip je potrebno vibracijsko utrditi; - zasipi (70m), loki; - varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dimenzij:
| PEHD DN25 (da32) | m | 70 |  | 0
0
2. | Dezinfekcija in izpiranje vodovodne inštalacije, pitne vode, v sestavi: 2 x izpiranje zunanjega vodovodnega omrežja, dezinfekcija zun. vodovodnega omrežja z klornim šokom in izdaja izvida o ustreznosti vode s strani pooblaščene inštitucije. | Komplet | 1 |  | 0
0
3. | Izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 bar za zunanji vodovodni sistem, izdaja poročila o tesnosti zun. vodovodne inštalacije. | Komplet | 1 |  | 0
0
4. | Ves ostali drobni material za montažo instalacije zunanjega vodovoda … | Komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ 1.1 |  |  |  |  | 0
1.2. | Kanalizacija
1. | Dobava, montaža in položitev PVC cevi za zunanjo kanalizacijo, na 10 cm peščene podlage, po potrebi obbetonirana, skupaj z potrebnimi izkopi (PVC160 - 30m), zasipi (PVC160 - 30m) ter vsem ostalim potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, dimenzij:
| PVC 160 | m | 30 |  | 0
0
2. | Dobava in montaža 3-prekatne PE greznice, proizvajalca npr. ROTO tip RoSeptic ipd., za vkop v zemljo, volumna 6.000 litrov, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Pred izvedbo je potrebno preveriti nivo podtalnice ! V primeru visokega nivoja je potrebno izvesti AB podstavek v skladu z navodili proizvajalca ! | Komplet | 1 |  | 0
0
3. | Ves ostali drobni material za montažo instalacije zunanje kanalizacije … | Komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ 1.2 |  |  |  |  | 0
2. | NOTRANJE INŠTALACIJE
2.1. | Vodovod in kanalizacija
1. | Dobava in montaža umivalnika po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječega se iz: ∙ konzolne školjke iz sanitarnega porcelana proizvajalca po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, za pritrditev na steno s kromanimi vijaki in PVC vložki z gumijasto podložko; - pripadajoče police nad umivalnikom, milnika, ogledala in držala za brisače; - sifonom za umivalnik sp. del - kom. 1; - dveh kotnih regulirnih ventilov DN15 z rozeto in kapo, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim mat.; | komplet | 5 |  | 0
0
2. | Dobava in montaža kompletnega konzolnega stranišča, po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječe se iz: - fajančevinaste konzolne školjke kvalitete 1.A, - polne snemljive plastične sedežne deske s pokrovom ter gumijastimi odbijači, - kompletnim suhomontažnim podometnim (kom. 3) oz. nadometnim (kom. 2) elementom s splakovalnikom, kotličkom volumna 7 litrov, tihim polnilnim ventilom, dvokoličinsko aktivno tipko, skupaj z regulirnim ventilom DN15, vključno ves tesnilni in pritrdilni material; | komplet | 3 |  | 0
0
3. | Dobava in montaža kompletnega stenskega pisoarja po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, skupaj z : - elektronsko sanitarno armaturo za pisoar, - podometnim regulirnim ventilom s kromano kapo in rozeto DN15; - PVC odtokom vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom; | komplet | 3 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža tipske linijske kanalete po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, skupaj z: - dolžine 2.000 mm, širine 100 mm oz. po meri, - RF rešetke z filtrom, istih dimenzij, nedrsne izvedbe; - sifonom, kom. 1; ter vsem ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom v skladu z navodili proizvajalca. Linijsko kanaleto je potrebno namestiti oz. višinsko uskladiti pred izvedbo estriha. | komplet | 2 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža dodatne opreme za WC, sestoječe se iz : - WC ščetke - držalo za toaletni papir; - skupaj z vsem drobnim pritrdilnim materialom. | komplet | 3 |  | 0
0
6. | Dobava in montaža opreme za enojno pomivalno korito, sestoječe se iz: - PVC fleksibilnim sifonom; - dveh medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN15 z rozeto in kapo - vključno ves tesnilni in pritrdilni material | komplet | 1 |  | 0
0
7. | Dobava in montaža PVC talnega odtočnega sifona, za izvedbo v tlak prostora sodnikov (za tuširanje), dimenzije 120 x 120 mm, priključek Φ50mm, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | komplet | 1 |  | 0
0
8. | Dobava in montaža samostoječega električnega grelnika vode, proizvajalca npr. Lentherm tip OWL-E ipd., volumna 300 l, z električnim grelcem moči 2 kW, vključno tesnilni in pritrdilni material; | komplet | 1 |  | 0
0
9. | Dobava in montaža kromirane enoročne mešalne baterije (pipe) za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom: (v skladu z dogovorom z investitorjem). | komplet | 5 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža kromirane mešalne baterije (pipe) za tuš, s stenskim nosilcem za pritrditev na steno, ročno prho in gibljivo cevjo, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim mat.: (v skladu z dogovorom z investitorjem). | komplet | 7 |  | 0
0
11. | Dobava in montaža kromirane enoročne mešalne baterije (pipe) za pomivalno korito, s fiksnim izpustom in perlatorjem, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom: (v skladu z dogovorom z investitorjem). | komplet | 1 |  | 0
0
12. | Dobava in montaža zaščitne orebrene cevi, za vstop priključkov vode skozi talno ploščo v objekt , dolžine 1,5m, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zaščitno cev je potrebno izvesti v radiusu r=0,8m. Φ50 mm | komplet | 1 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža prehodnih elementov Totrasaniterm sistema SA za pritrditev armatur; DN15 | kom | 42 |  | 0
0
14. | Dobava in montaža plastičnih cevi Totrasaniterm sistema SA izdelanih po DIN 8077 iz polipropilena, skupaj z spojnimi elementi, reducirkami, koleni in vsem ostalim pomožnim materialom za polifuzijsko varjenje in montažo. |  |  |  | 0
| 20x3,4 | m | 92 |  | 0
| 25x4,2 | m | 25 |  | 0
| 32x5,4 | m | 5 |  | 0
0
15. | Dobava in montaža toplotne izolacije, za plastičnih cevi Totrasaniterm sistema SA izdelanih po DIN 8077, vodene v tlaku oz. steni, npr. Armacell Armaflex AC 13mm, skupaj z vsem montažnim materialom. |  |  |  | 0
| 20x3,4 | m | 92 |  | 0
| 25x4,2 | m | 25 |  | 0
| 32x5,4 | m | 5 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža PP odtočne kanalizacijske cevi, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, odzračevalno kapo na strehi v barvi strešne kritine (PP110 - kom. 2) ter vsem ostalim pomožnim pritdilnim in tesnilnim materialom; |  |  |  | 0
| PP125 | m | 3 |  | 0
| PP110 | m | 22 |  | 0
| PP50 | m | 40 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža krogelne pipe z navojnimi priključki (npr. Kovina, PN16, z ročko ustrezne barve), za sanitarno vodo, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 2 |  | 0
0
18. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke za potrebe sanitarne vode, navojne izvedbe, proizvajalca npr. Grundfoss tip UP 15-14 BUT, s programsko uro tip ST200/WG, za cirkulacijo tople sanitarne vode, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom: q=100 kg/h, dP=10 kPa, P=25W, U=230V, 50 Hz. | Komplet | 1 |  | 0
0
19. | Strojno - ročna izdelava prebojev (skozi tla in stene pritličja ter mansarde) oz. utorov (v tleh in stenah pritličja), po navodilih monterjev strojnih inštalacij, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Ocenjeno | m3 | 2 |  | 0
0
20. | Dobava in montaža gasilnega aparata za suho gašenje, komplet z ogrodjem za pritrditev na steno, nalepko, katera se nalepi nad aparatom ter vsem pritrdilnim materialom. S-9 | kom | 2 |  | 0
0
21. | Izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 bar za vodovodni sistem, klorni šok, reguliranje elementov, izdaja poročila o tesnosti not. vodovodne inštalacije, začetna in končna dela. | Komplet | 1 |  | 0
0
22. | Ves ostali drobni material za montažo notranjih instalacij vodovoda in kanalizacije … | Komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ 2.1. |  |  |  |  | 0