## SKUPNA REKAPITULACIJA 3. FAZA
OBJEKT |  | VEČNAMENSKI OBJEKT KROG - 3. FAZA
PONUDNIK
PONUDBA ŠT.
SKUPNA REKAPITULACIJA
III. | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
3. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA |  |  |  | 0
8. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
IV. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
V. | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| ZUNANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| Vodovod |  |  |  | 0
| NOTRANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| Prezračevanje |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 5% | 0
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  | 0
V/Na: |  |  | žig |  | Podpis
Dne

## OBRTNISKA(3)
OBRTNIŠKA DELA
3. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA |  |  |  | 0
8. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
3. | KERAMIČARSKA DELA
2. | Kompletna obloga tal z keramičnimi ploščicami 1. kvalitete na lepilo, komplet s stičenjem stikov s fugirno maso. V ceno zajeti ločilni (dilatacijski) element (kotnik za razmejitev keramike in druge obloge). V ceno zajeti pripravo podlage ter vsa pomožna dela. Opomba: keramične ploščice iz zaloge naročnika |  |  |  | 0
2.2 | Obloga polkrožnih stopnic: -talna keramika; protidrsna ( v ceno zejeti tudi vsa potrebna pripravljalna in predhodna dela) | m2 | 12 |  | 0
0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | MIZARSKA DELA
3. | Kompletna naprava in montaža okroglega ročaja (držalo), komplet vsemi prenosi in pomožnimi deli. - ročaj fi 5cm, stopnišče | m1 | 5.5 |  | 0
0
4. | Kompletna izdelava in montaža desk stopniščne ograje in ograje galerije na hodniku v mansardi iz desk d=3cm/ š=10cm (horizintalno 6kom). V barvi po izbirti investitorja. Komplet z vse potrebni deli . | m1 | 5.5 |  | 0
0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TOPLOTNA IZOLACIJA
1. | Dobava in vgradnja trde toplotne izolacije kot stranska zapora/zaščita vertikalne hidroizolacije (cokl objekta). Komplet z vsemi pomožnimi deli, potrebnim materialom in prenosi. XPS, debelina 5cm | m2 | 30 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije na strop v mansardi. Komplet z vsemi pomožnimi deli, paroprepustno folijo, ustrezno podkonstrukcijo, potrebnim materialom in prenosi. URSA LIF 15+5cm | m2 | 155 |  | 0
| TOPLOTNA IZOLACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
8. | FASADERSKA DELA
opomba: Cokl je zajeti v rubriki Toplotna izolacija
1. | Naprava toplotnoizolacijske fasadne obloge z ekspandiranimi polistiren izolacijskimi ploščami tip Baumit, deb. 8 cm komplet s steklenim voalom, polimer lepilno malto in silikatnim zaključnim slojem granulacije 1,5mm v strukturi in barvi po izbiri projektanta po prepisih. V ceni je zajeti potrebno sidranje plošč, profile za podnožje fasade ter lahke fasadne odre višine do 5 m in izvedbo vseh špalet, nosilcev in stebrov. | m2 | 265 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA
Opomba: pri izdelavi oblog iz mavčnih plošč v mansardi je v ceno zajeti tudi vse premične odre, ter vse horizontalne in vertikalne transporte.
1. | Kompletna izdelava stropa v mansardi objekta iz mavčnih plošč na alu podkonstrukciji. V ceno je potrebno zajeti tudi 2 x oblesk v finalni barvi po izbiri investitorja. V ceno zajeti vsa potrebna dodatna in pomožna dela. gips plošče, d=12mm | m2 | 155 |  | 0
3. | Dobava in polaganje peskanih betonskih plošč (npr. Zobec Kreativ ali podobno), na terasi objekta. V ceno je potrebno zajeti pripravo podlage iz nasutja frakcije 4-8mm, ter vsa pomožna dela. | m2 | 52 |  | 0
0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTROINST (3)
ELEKTROINSTALACIJE
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1. | Dobava in polaganje novega internega napajalnega kabla od PS-PRMO do GRO. Kabel NYY-J 5X25mm2. Kabel se polaga v STIGMAFLEX EL cev premera 63mm, delno v rovu in delno podometno v objektu. Dovod kabela in odvod kabela v PS-PRMO naredit s cevimi prereza 110mm. V postavko vključiti kabel, cev, opozorilni trak. Opomba: Izkop zemlje (0,3x0,8x60m) zagotovi investitor | m | 70 |  | 0
2. | Dobava, montaža in priklop prostostoječe priključno merilne omarice, oznake PS-PRMO, tipska, ELEKTRO MARIBOR, - kpl z priključne varovalke, - varovalni ločilnik HVL 160A , - varovalke za omejitev toka 3x25A, - odvodniki prednapetosti Protec B, - PEN zbiralko, - vrstne sponke za priključni kabel 150 mm2, - direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza, - Vrata omarice se opremijo s cilindrično ključavnico, tip Elektro MARIBOR s tritočkovnim zaklepanjem in zaklenejo. | kpl | 1 |  | 0
0
3. | Nadzor el. distribucije in priklop na omrežje | pavšal | 1 |  | 0
0
4. | zakoličba trase NN priključka | pavšal | 1 |  | 0
5. | Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delovanja zaščite, meritve strelovoda, projekt izvedenih del | kompl. | 1 |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INST(3)
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
1.1. | Vodovod |  |  |  | 0
2. | NOTRANJE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
2.3. | Prezračevanje |  |  |  | 0
SKUPAJ 1 - 2 (brez DDV) |  |  |  |  | 0
Zap. Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1. | ZUNANJE INŠTALACIJE
1.1. | Vodovod
1. | Dobava, montaža in položitev PEHD cevi (PE-100), za priklop objekta na javni vodovod, od vodomernega jaška naprej (d = 70m), skupaj z - loki; - varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, Opomba: Investitor zagotovi potrebne izkope, zasip
| PEHD DN25 (d32) | m | 70 |  | 0
2. | Dezinfekcija in izpiranje vodovodne inštalacije, pitne vode, v sestavi: 2 x izpiranje zunanjega vodovodnega omrežja, dezinfekcija zun. vodovodnega omrežja z klornim šokom in izdaja izvida o ustreznosti vode s strani pooblaščene inštitucije. | Komplet | 1 |  | 0
3. | Izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 bar za zunanji vodovodni sistem, izdaja poročila o tesnosti zun. vodovodne inštalacije. | Komplet | 1 |  | 0
| VODOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3. | Prezračevanje
1. | Dobava in montaža vratne prezračevalne rešetke, skupaj z vsem pritrdilnim materialom, proizvajalca npr. Hidria, tip AR-4P, dimenzij:
| 325/125 | kom | 6 |  | 0
| 425/125 | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava in montaža odvodnega cevnega ventilatorja, skupno z ogrodjem za pritrditev ventilatorja, regulatorjem hitrosti RE 15G, fasadno rešetko Φ125 mm ter ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom: proizvajalca npr.:PICHLER tip CK 125 C; V=250 m3/h U=230 V; P=62 W. dp=150 Pa; | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža prezračevalnega ventila proizvajalca npr. Hidria tip PV-1N, premera 100 mm, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | komadov | 13 |  | 0
4. | Dobava in montaža stropnega ventilatorja, skupno z ogrodjem za pritrditev ventilatorja, z brezst. regulatorjem hitrosti delovanja, strešnim kompletom Φ100mm ter ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom: proizvajalca npr.: VORTICE tip MF 100/4; V=85 m3/h U=230 V; P=15 W | komplet | 2 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0