## PARKIRIŠČE - GRADBENA DELA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA 2, M. SOBOTA
PARKIRIŠČE MED SLOMŠKOVO IN CANKARJEVO ULICO
REKAPITULACIJA
I. | PARKIRIŠČE - GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
B. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
C. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
D. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV : |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Zakoličba celotnega območj - pavšal, ocenjeno
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov- dodatek za delo pod prometom
|  | kos | 7 |  | 0
3. | Geodetski posnetek po končanih delih in izdelava PID
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Rušenje vseh vrst vozišč - rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja deb. do 15cm z odvozom na deponijo do 5km. Rušenje naj se izvaja skrajno previdno zaradi obstoječih komunalnih vodov v cesti.
| pavšal | m2 | 60 |  | 0
5. | Rezanje asfaltnega roba
|  | m1 | 7 |  | 0
6. | Projektantski nadzor
|  | ur | 6 |  | 0
7. | Geomehanski nadzor
|  | ur | 4 |  | 0
8. | Zakoličba obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov ter nadzor s strani upravljavcev (elektrika, vodovod, telekomunikacije), pavšal - ocenjeno
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Sanacije obstoječih jaškov, skupaj z uskladitvijo višine jaška, dobetoniranje obstoječih vencev jaška. Komplet vsa dela z odvozom ruševin na deponijo do 5km. Povozni pokrovi D400 na vozišču.
| D400 | kom | 2 |  | 0
10. | Humuziranje brežin brez valjanja. Dovoz kvalitetne zemlje iz deponije ter nasutje z zemljo debeline cca 10cm.
|  | m2 | 267.6 |  | 0
11. | Sejanje s travnim semenom - senenim drobirjem z okoliških travnikov vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in planiranjem.
|  | m2 | 267.6 |  | 0
12. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških do največ 3 % od vrednosti predhodnih del
|  | % |  | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B. ZGORNJI USTROJ
1. | Valjanje in planiranjeobstoječega gramoznega parkirišča z napravo ustreznih sklonov
|  | m2 | 1447.1 |  | 0
2. | Nabava, dovoz in vgrajevanje tamponskega materiala v povprečni debelini 10 cm z razgrinjanjem ter grobim planiranjem (povozne in pohodne površine) ter za potrebe nadomestitve neustreznega obstoječega materiala
|  | m3 | 241.45 |  | 0
3. | Izkop neusreznega materiala z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo izvajalca do 5 km
|  | m3 | 100 |  | 0
4. | Valjanje in planiranje planuma tampona MVd ≥ 45 MPa (parkirišče)
|  | m2 | 1301 |  | 0
5. | Izdelava nevezane nosilne plasti - tampona iz gramoznega drobljenca TD 32 v debelini do 20cm ( hodnik ). Dovoz in utrjevanje materiala naj se izvaja skrajno previdno zaradi obstoječih komunalnih vodov v cesti.
| Opomba: Hodnik | m3 | 13.26 |  | 0
6. | Valjanje in planiranje planuma posteljice MVd ≥ 40 MPa (Hodnik)
|  | m2 | 146.1 |  | 0
7. | Čiščenje in premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko emulzijo
|  | m1 | 7 |  | 0
8. | Izdelava nosilno obrabne plasti asfalta AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm
| parkirišče | m2 | 1258.4 |  | 0
9. | Izdelava asfaltne mulde - dvoslojno iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 4 cm in AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3,0cm
polkrožna mulda
|  | m2 | 42.6 |  | 0
10. | Izdelava obrabnozaporne plasti asfalta AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5,0 cm.
| hodnik: | m2 | 113.5 |  | 0
11. | Nabava, dovoz in izdelava obrabne plasti iz tlakovcev.
|  | m2 | 10.7 |  | 0
12. | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona.
|  | m2 | 10.7 |  | 0
13. | Dobava in vgraditev prefabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona, komplet. Opomba:Zaradi dilatiranja se vsaka deseta fuga med robniki izvede s silikonskim kitom.
| prerez 15/25: | m1 | 119 |  | 0
| prerez 5/25: | m1 | 25 |  | 0
14. | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Komplet.
| prerez 15/25: | m1 | 36.5 |  | 0
15. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških do največ 3 % od vrednosti predhodnih del.
|  | % |  | 0 | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
C. | PROMETNA OPREMA
1. | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20, dolžine 80cm, premera 30cm. V postavki so zajeti tudi temelji prestavljenih znakov.
|  | kom | 11 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče valjane pocinkane jeklene cevi fi 64mm. Višina montaže je 1500mm.
| dolžine 4000mm | kom | 11 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz alu. Pločevine z koeficientom reflekcije RA1 in RA2 vrste dimenzije:
| 2407 400/400 | kom | 1 |  | 0
| 2437 400/400 | kom | 2 |  | 0
| 2441 400/400 | kom | 2 |  | 0
| 4307 400/400 | kom | 2 |  | 0
| 2201 r=400 | kom | 1 |  | 0
| 2101 r=400 | kom | 3 |  | 0
| 2226 r=400 | kom | 1 |  | 0
| 2226-1 r=400 | kom | 1 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z z večkomponentno hladno plastiko, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 3mm, širina črte 10 cm
| vozišče: bela barva | m1 | 216 |  | 0
| parkirišče: modra barva | m1 | 270 |  | 0
| parkirišče, dovozi: rumena barva | m1 | 90 |  | 0
5. | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci/krogljicami stekla, vključno 250g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3mm.
| bela barva | m2 | 21 |  | 0
| rumena barva: oznaka 5611 | kom | 2 |  | 0
6. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških do največ 3 % od vrednosti predhodnih del.
|  | % |  | 0 | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
D. | ODVODNJAVANJE
1. | Izdelava meteorne kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
| PVC DN200, obbetonirano | m1 | 80 |  | 0
2. | Izdelava povoznega peskolova z LTŽ rešetko 400/400 iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 400 cm, globokega 1,0 do 1,2 m. Postavka zajema tudi dobava in vgraditev LTŽ rešetke 400/400 z obbetoniranjem in nosilnostjo D400. Opomba: Vsak jašek ima vtok in iztok.
| DN400 | kom | 6 |  | 0
3. | Nabava, dobava in izdelava ponikalnice izdelane iz betonskih perforiranih cevi premera 120 cm, globine do 4,0 m z LTŽ pokrovom dim. 600/600 mm, nosilnosti C250, komplet s potrebnim izkopom in zasutjem izkopa z zunanje strani ponikalnice ter utrditvijo
|  | kpl | 2 |  | 0
4. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških do največ 3 % od vrednosti predhodnih del.
|  | % |  | 0 | 0
| SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## PARKIRIŠČE - JR IN PARKOMAT
II. PARKIRIŠČE - JAVNA RAZSVETLJAVA IN PARKOMAT
A. GRADBENA PRIPRAVLJALNA IN KONČNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | Uradna zakoličba trase kablovoda | 140 | m |  | 0
2. | zavarovanje uvozov in peš prehodov | 15 | m |  | 0
3. | ostala drobna pripravljalna dela | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B. GRADBENA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | Strojno (90%) - ročni (10 %) izkop kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4 x 0,8m, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa | 140 | m |  | 0
2 | dobava in polaganje plastične rebraste zaščitne cevi za kabel tip RCD Φ75mm, obbetonirano (pod dovozi) | 15 | m |  | 0
3 | dobava in polaganje plastične rebraste zaščitne cevi za kabel tip RCD Φ75mm | 105 | m |  | 0
4 | dobava in polaganje plastične rebraste zaščitne cevi za kabel tip RCD Φ160mm | 56 | m |  | 0
5 | dobava in polaganje opozorilnega traku | 160 | m |  | 0
6 | Ročni in strojni zasip kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4 x 0,8m, z utrjevanjem po plasteh | 140 | m |  | 0
7 | Izdelava betonskega temelja z MB 30 z betonsko cevjo fi 60 cm , komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem | 4 | kom |  | 0
8 | dobava in montaža tipskega, vročepocinkanega koničnega kandelabra z vgreznjenimi vrati, debelina cinka je minimalno 100m višine h=5m, zgornjega zunanjega premera =60 mm, s sidrno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj | 4 | kom |  | 0
9 | dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom | 4 | kom |  | 0
10 | ostala drobna gradbena dela | 1 | kom |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C. MONTAŽNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | dobava in polaganje energetskega kabla z ojačano izolacijo -NAYY-J 4x16+2,5 mm2 položen v zaščitno cev RDC 75 mm v zemlji 0.8 m globoko, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa v PC-E110mm ceveh na betonski podlagi. | 110 | m |  | 0
2 | izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov | 8 | kom |  | 0
3 | dobava, montaža in priključitev cestne svetilke, komplet z montažnim priborom, predstikalno napravo, sijalko, reduktorjem, z ravnim steklom (kot npr. Grah LSL 30 34W, 3000K zaščitni razred II) | 4 | kom |  | 0
4 | instalacija (ožičenje) kandelabrov (h=5m) in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYY-J 3x1,5 mm2, kompletno z priključnim setom Stanovnik PVE-5/16 in vtičnico na višini 4,5m | 4 | kom |  | 0
5 | dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku, FeZn 25x4 mm, komplet z vsem spojnim materialom, ter spojitvijo s kandelabri, položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel. | 160 | m |  | 0
6 | Izvedba priključitve nove veje JR na obstoječi drog JR vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom | 1 | kom |  | 0
7 | dobava in postavitev tipskega parkomata po specifikaciji MOMS (priloga G7), z baterijskim delovanjem v dnevnem času, skupaj z izvedbo priključitve parkomata na kablovod JR (podajšanje iz priključne omarice bližnjega kandelabra) | 1 | kom |  | 0
8 | drobni montažni material in pripadajoča dela | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D. ZAKLJUČNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | snemanje trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster | 140 | m |  | 0
2 | kontrolne meritve električnih parametrov kablovoda, ozemljitvene upornosti na vsakem kandelabru, osvetljenosti vzdolž celotne trase | 1 | kom |  | 0
3 | ostalo: -funkcionalni preizkus JR -priprava tehnične dokumentacije ter izdelava PID | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A.SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| B. SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| C. SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| D. SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ JR IN PARKOMAT (brez DDV) |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ JR IN PARKOMAT (z DDV) |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor | Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2
9000 MurskaSobota
Objekt: | Parkirišče med Slomškovo in Cankarjevo ulico
I. | PARKIRIŠČE - GRADBENA DELA | 0
II.. | PARKIRIŠČE - JAVNA RAZSVETLJAVA IN PARKOMAT | 0
| SKUPAJ z DDV | 0