## Rekapitulacija
NAROČNIK:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
PONUDNIK:
PONUDBA ŠT.: ……………..
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V TOMŠIČEVI ULICI
REKAPITULACIJA
I. | VODOVODNO OMREŽJE - ODSEK Z1 DO Z3 (opomba: sočasno z rekonstrukcijo pločnika in drevoreda) |  |  | 0
II. | VODOVODNO OMREŽJE - ODSEK R2 DO R7 |  |  | 0
III. | KANALIZACJSKO OMREŽJE - ODSEK R2 DO R7 |  |  | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA |  | 5% | 0
|  | SKUPAJ |  | 0
|  | POPUST |  | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| V / na | Žig | Podpis
Dne:

## Vodovod Tomsiceva odsek Z1-Z3
4 | Sekundarno vodovodno omrežje v Tomšičevi ulici
Zap. Št. | Tekst | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
1 | Montažna dela - vodovod |  |  |  | 0
| V1 |  |  |  | 0
1.1.1 | spojka univerzalna DN 100 (1/1) | kom | 2 |  | 0
1.1.2 | spojka univerzalna DN 100 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.1.3 | spojka univerzalna DN 80 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.1.4 | spojka univerzalna DN 80 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.1.5 | Q kos DN 100 - 45˚ | kom | 2 |  | 0
1.1.6 | Q kos DN 80 - 45˚ | kom | 2 |  | 0
1.1.7 | končnik varilni DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.1.8 | obojka varilna DN 110 | kom | 1 |  | 0
0
| V2 |  |  |  | 0
1.2.1 | Navrtalni oklep Ø110 - 2'' z vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
0
| V3 |  |  |  | 0
1.3.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.3.2 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
1.3.3 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.3.4 | N kos bajonetni (obojka-prirobnica) DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.3.5 | FF kos 80 x 300 vrtljiva prirobnica | kom | 1 |  | 0
1.3.6 | PE spojka varilna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.3.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V4 |  |  |  | 0
1.4.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.4.2 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
1.4.3 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.4.4 | N kos bajonetni (obojka-prirobnica) DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.4.5 | FF kos 80 x 300 vrtljiva prirobnica | kom | 1 |  | 0
1.4.6 | PE spojka varilna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.4.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V5 |  |  |  | 0
1.5.1 | Q kos DN 100 - 45˚ | kom | 4 |  | 0
1.5.2 | končnik varilni DN 100 | kom | 6 |  | 0
1.5.3 | obojka varilna DN 110 | kom | 6 |  | 0
1.5.4 | cev NL DN 200 | m' | 22 |  | 0
1.5.5 | opozorilni trak | m' | 22 |  | 0
1.5.6 | spojka univerzalna za salonit DN 200 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.5.7 | E kos DN 200 | kom | 2 |  | 0
0
| V6 |  |  |  | 0
1.6.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.6.2 | F kos bajonetni DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.6.3 | FFR kos DN 80 - 50 | kom | 1 |  | 0
1.6.4 | spojka univerzalna DN 50 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.6.5 | spojka univerzalna DN 50 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.6.6 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.6.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V7 |  |  |  | 0
1.7.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.7.2 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
1.7.3 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.7.4 | N kos bajonetni (obojka-prirobnica) DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.7.5 | FF kos 80 x 300 vrtljiva prirobnica | kom | 1 |  | 0
1.7.6 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.7.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V8 |  |  |  | 0
1.8.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 | kom | 1 |  | 0
1.8.2 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.8.3 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
1.8.4 | F kos DN 80 bajonetni | kom | 1 |  | 0
1.8.5 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.8.6 | Q kos DN 80 - 45˚ | kom | 2 |  | 0
1.8.7 | spojka univerzalna DN 80 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.8.8 | spojka univerzalna DN 80 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.8.9 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.8.10 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
1.8.11 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.8.12 | N kos bajonetni (obojka-prirobnica) DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.8.13 | FF kos 80 x 300 vrtljiva prirobnica | kom | 1 |  | 0
1.8.14 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.8.15 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V9 |  |  |  | 0
1.9.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.9.2 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
1.9.3 | Podaljšek bajonetni DN 80 (bajonet/bajonet) | kom | 1 |  | 0
1.9.4 | N kos bajonetni (obojka-prirobnica) DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.9.5 | FF kos 80 x 300 vrtljiva prirobnica | kom | 1 |  | 0
1.9.6 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.9.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
0
| V10 |  |  |  | 0
1.10.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.10.2 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.10.3 | F kos DN 80 bajonetni | kom | 1 |  | 0
1.10.4 | spojka univerzalna DN 80 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.10.5 | spojka univerzalna DN 80 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.10.6 | X kos DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.10.7 | Q kos DN 80 - 45˚ | kom | 2 |  | 0
0
| V11 |  |  |  | 0
1.11.1 | Bajonetni T kos DN 100 - 80 z integriranim zasunom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
1.11.2 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.11.3 | F kos DN 80 bajonetni | kom | 1 |  | 0
1.11.4 | spojka univerzalna DN 80 (1/1) | kom | 1 |  | 0
1.11.5 | spojka univerzalna DN 80 (2/2) | kom | 1 |  | 0
1.11.6 | X kos DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.11.7 | Q kos DN 80 - 45˚ | kom | 2 |  | 0
0
| V12 |  |  |  | 0
1.12.1 | Bajonetni križni T kos DN 100 - 100 | kom | 1 |  | 0
1.12.2 | Bajonetni zasun (bajonet - obojka) DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.12.3 | Bajonetni zasun (bajonet - obojka) DN 80 | kom | 2 |  | 0
1.12.4 | spojka varilna bajonetna DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.12.5 | obojka varilna DN 110 | kom | 2 |  | 0
1.12.6 | F kos DN 80 bajonetni | kom | 2 |  | 0
1.12.7 | spojka univerzalna DN 80 (1/1) | kom | 4 |  | 0
1.12.8 | spojka univerzalna DN 80 (2/2) | kom | 4 |  | 0
1.12.9 | Q kos DN 80 - 45˚ | kom | 4 |  | 0
0
| Cevi, fazonski kosi,spojni in vezni elementi |  |  |  | 0
1.13.1 | cev PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR 11 | m' | 710 |  | 0
1.13.2 | cev PE 100 PN 16 Ø90 RC PROTECT SDR 11 | m' | 25 |  | 0
1.13.5 | opozorilni trak | m' | 735 |  | 0
1.13.7 | obojka varilna DN 110 | kom | 12 |  | 0
1.13.8 | spojka univerzalna DN 100 (1/1) | kom | 4 |  | 0
1.13.9 | X kos DN 100 | kom | 4 |  | 0
1.13.11 | tesnilo mrdprirobnično DN 100 | kom | 20 |  | 0
1.13.12 | vijaki M16 x 70 + matice, inoks | kom | 200 |  | 0
2. | Vodovod - splošna dela |  |  |  | 0
2.1 | Geodetski posnetek in prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca Vodovod sistema B | m' | 735 |  | 0
2.2 | Izpiranje, tlačni preizkus, pregled, vzorčenje in poročilo | m' | 735 |  | 0
2.3 | Zakoličbe objektov | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Nadzor upravljavca omrežja (inženir) | ur | 50 |  | 0
2.5 | Izdelava in predaja tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Prevezave obstoječih hišnih priključkov pred prevezavo vodovoda. Izvede upravljavec vodovoda. | kom | 5 |  | 0
| Vodovod - Skupaj |  |  |  | 0

## Vodovod Tomsiceva odsek R2-R7
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: | Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: | Nadaljevanje izgradnje sekundarnega vodovodnega v Tomšičevi ulici
PZI | ML0123
6. | VODOVOD
Zap. Št. | Tekst | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
6.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodovoda - obvezno v dogovoru z upravljavcem | m | 148
6.2 | Izkopi za kanale vodovoda globine 1,0 do 1,5 m v lahki zemljini z odvozom na stalno deponijo | m3 | 111
6.3 | Ročni izkop za kanale vodovoda globine 1,0 do 1,5 m v lahki zemljini na območju obst. vodovoda | m3 | 2
6.4 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 88.8
6.5 | Dobava in planiranje peska na dno jarka v debelini 10 cm | m3 | 8.88
6.6 | Zasip cevi s peskom in 10 cm nad temenom | m3 | 26.64
6.7 | Dobava in zasip vodovoda z gramozom in komprimiranje po plasteh | m3 | 38.48
6.8 | Zasip vodovoda s tamponom na vrhu - 40 cm s komprimiranjem po plasteh na Me=80 Mpa. | m3 | 35.52
6.9 | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm | m | 160
6.10 | Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 10 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti - pri komunalnih vodih | m2 | 48
6.11 | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m | 160
6.12 | Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih | m2 | 47.16
6.13 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm | m2 | 47.16
6.14 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3,0 cm - cesta | m2 | 47.16
6.15 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm - hodniki | m2 | 0.84
6.16 | Dobava, transport in polaganje cevi iz PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR 11 z vsem spojnim in veznim materialom | m | 9
6.17 | Dobava, transport in polaganje cevi iz nodularne litine (razred C64) DN 100, sidrni razstavljivi spoj | m | 148
6.18 | Dobava, transport in montaža čepa na PE d32 | kos | 3
Dobava, transport in montaža NL fazonskih kosov s spojnim in tesnilnim materialom za brezvijačno spajanje (npr. sistem Hawle BAIO ali podoben), PN16 - za spodnje postavke.
6.19 | Bajonetni T kos z zasunom DN 100/80 | kos | 2
6.20 | Bajonetni T kos s 3x zasunom DN100/100 | kos | 1
| Navrtni ventil z zasunom za cev NL DN100 /1'' | kos | 3
| Vrtljivo koleno 90° od navrtnega ventila do PE d32 | kos | 3
6.21 | Komplet teleskopski podaljškek za ventil za hišne priključke in cestna kapa DN90, dolžina 1000-1500 mm | kos | 3
6.22 | Komplet teleskopski podaljškek za ventil in cestna kapa DN90, dolžina 1000-1500 mm | kos | 5
6.23 | Bajonetni lok 45° kos DN 100 (obojka/obojka) | kos | 1
6.24 | Bajonetni lok 45° kos DN 100 (bajonet/obojka) | kos | 1
6.25 | Čep bajonetni končni DN100/1" | kos | 2
6.26 | univer. spoj. DN 100 (NL - PEHD) | kos | 2
6.27 | N kos DN80/80 bajonetni (obojka/obojka) | kos | 1
6.28 | PH DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc. Ø48 mm, označevalna tabla PVC) | kos | 1
6.29 | Izpiranje odseka obstoječega vodovoda, kje je bil priklop oz. zamnejava cevi | pav | 1
6.30 | Tlačni preizkus vodovoda, kloriranje in preizkus izdatnosti (hidrantov). | m | 148
6.31 | Položitev opozorilnega traku "VODOVOD", min. 30 cm nad temenom cevi ali armature | m | 148
|  |  | . | Vsota: | 0

## Kanal Tomsiceva odsek R2-R7
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: | Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Objekt: | Nadaljevanje izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Tomšičevi ulici
PZI | ML0123
7. | KOMUNALNA KANALIZACIJA
Zap. Št. | Tekst | Enota | Količina | Cena po enoti | Vrednost
7.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi kanalizacije (primar) | m | 100
7.2 | Izkopi za kanale kanalizacij globine do 1,0 m v lahki zemljini - odvoz na stalno deponijo | m3 | 48
7.3 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini | m2 | 60
7.4 | Dobava in zasip kanalizacije z gramozom in komprimiranjem po plasteh - do tampona. | m3 | 12.16
7.5 | Dobava in zasip kanalizacije s tamponom na vrhu (30 cm) s komprimiranjem do Me=60 MPa. | m3 | 7.2
7.6 | Dobava in zasip kanalizacijskih jaškov s tamponom na vrhu (40 cm) s komprimiranjem do Me=80 MPa. | m3 | 20.64
7.7 | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm | m | 124
7.8 | Rušenje obstoječe asfaltne konstrukcije na cestišču v deb. 5 + 3 cm do 10 + 4 cm, odvoz na stalno deponijo ali drobljenje in vgradnja na licu mesta v spodnje plasti - pri komunalnih vodih | m2 | 37.2
7.9 | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m | 124
7.10 | Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih | m2 | 37.2
7.11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm | m2 | 37.2
7.12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3,0 cm - cesta | m2 | 37.2
7.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm - hodniki | m2 | 0.9
7.14 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-4), DN 160, vgrajenih na planumu izkopa | m | 17
7.15 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-4), DN 200, vgrajenih na planumu izkopa | m | 27
7.16 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi (SN-4), DN 250, vgrajenih na planumu izkopa | m | 56
7.17 | Obbetoniranje PVC cevi DN 160, 0.08 m3/m1 (do 1m globine pod voziščem) | m | 6
7.18 | Obbetoniranje PVC cevi DN 250, 0.20 m3/m1 | m | 56
7.19 | Izdelava jaška iz PE ali PVC, krožnega prereza DN625 cm, globine od 1 do 1,5 m - priključni jašek (korito DN160) | kos | 3
7.20 | Izdelava jaška iz PE ali PVC, krožnega prereza DN625 cm, globine od 1 do 1,5 m | kos | 2
7.21 | Izdelava jaška iz PE ali PVC, krožnega prereza DN800 cm, globine od 1 do 2 m (korito DN250). | kos | 2
7.22 | Izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip B, φ600 mm | kos | 3
7.23 | Izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip C, φ600 mm | kos | 1
7.24 | Izdelava pokrova iz litega železa za 25 in 40 Mp tip D, 600x600 mm z AB vencem | kos | 3
7.25 | Končni test tesnosti cevi z izdajo poročila | m | 100
7.26 | Končni test tesnosti jaškov z izdajo poročila | kos | 4
|  |  | . | Vsota: | 0