## REKAPITULACIJA _ SKUPNA
Investitor/Naročnik: Mestna občina Murska Sobota
Objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI - FAZA 3
REKAPITULACIJA SKUPNA
1. | KANALIZACIJSKO OMREŽJE | 0
2. | CESTA | 0
3. | CESTNA RASVETJAVA | 0
| SKUPAJ | 0
OPOZORILO: Dokument lahko vsebuje matematične napake. Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti točnost izračunov in povezav med celicami.
V primeru odkritja teh napak je ponudnik dolžan oddati pravilen izračun in o tem obvestiti naročnika.

## REKAPITULACIJA _ KAN
Investitor/Naročnik: Mestna občina Murska Sobota
Objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI - FAZA 3
Popis del za kanalizacijsko omrežje
REKAPITULACIJA STROŠKOV
K | 1-0 | (del) | 0
K | 1_1 |  | 0
K | 1_2 |  | 0
K | 1_5 |  | 0
K | 2_1 |  | 0
K | 2_2 |  | 0
K | 2_3 |  | 0
K | 2_4 |  | 0
K | 3_0 |  | 0
K | 3_2 |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
POPUST (v % ): |  |  | 0
SKUPAJ S POPUSTOM: |  |  | 0
OPOMBA: Skladno s 76. a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

## KANAL 1-0
Kanal 1-0 in T1.0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 93.42 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 3 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 165.21 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 5 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 2.7 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 5 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 367.14 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 84.08 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 29.05 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 50.45 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 82.2 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 94 |  | 0
2 | Dobava in montaža tlačne kanalizacijske cevi
PE 100 d110-SDR 17 SIST ISO 4427
vgrajene na peščeno posteljico, vključno z navezavami na jaške
| m | 0 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja čistilnega jaška
DN 100 TIP B iz PE SIST EN 13598-1
do globine 1,5 m, Vgradja po SIST EN 1610
Vgradnja notranje armature T kos s slepo prirobnico
| kos | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 3 |  | 0
5 | Dobava tipskih AB kvadratnih profilov 2,4m x 2,4m, h=3,3m za črpališče, vključno
z dnom ter povozno ploščo. Upoštevati vsa dodatna in pomožna del, notranji 2x premaz
z Hidrotes AN ter izvedbo muld iz MB10, izkopom in zasipom z izkopanim
materialom s komprimiranjem. Glej detajl črpališča
| kos | 0 |  | 0
6 | Izvedba elektro priključka za črpališče. Dobava in vgradnja el.kabla NAYY-J 4X35 mm
položenega v teren, globine cca 80 cm, z istočasno položitvijo Zn ozemljenca ter
označitvenega traku. Dobavo in montažo dveh tipskih bet.elektro omaric.
Upoštevati vsa dodatna in montažna dela-glej tropolne sheme
| m | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža dveh potopnih črpalk, vključno z vso potrebno
armaturo in krmiljenjem. Črpališče naj ustreza karakteristikam kot
je naprimer črpališče BFS-2002-AFP. Glej detajl črpališča
| komplet | 0 |  | 0
8 | Celotna obnova obstoječega črpališča ČRP-MS4. Izvesti po priloženem načrtu rekonstrukcije
Upoštevati izkop, zasip, dobavo in vgradnjo tipskih AB kvadratnih elementov
njihov 2x premaz s Hidrotesom AN, montažo dveh potopnih črpalk z odprtim hodom
celotno armaturo, izvedbo dela tlačnega voda na obstoječega. Črpalka H=7m Q8=12 l/s
vklop izklop črpalk s pomočjo hrušk, naprava novega elektro dovoda cca 350 m
pod pogoji Elektro Maribor OE-MS, črpališče naj ima lastno elektro krmilje.
Upoštevati vsa dodatna in pomožna ter nepredvidena dela 8% od vseh del.
| komplet | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kom | 3 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 94 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 188 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 94 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 94 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 94 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 3 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejans.stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 1-1
Kanal 1-1
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 32.25 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 2 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 43.54 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 1.8 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 1.296 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 1.296 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 2.16 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 96.75 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 29.03 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 10.03 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 17.42 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 14.51 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 28.746 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 33 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 33 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 99 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 33 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 33 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 33 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 2 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 1-2
Kanal 1-2
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 32.62 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 2 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 45.8 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 0.54 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 0.54 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 1.2 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 101.77 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 29.36 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 10.14 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 17.61 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 16.44 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 28.29 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 33 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 33 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 99 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 33 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 33 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 33 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 2 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 1-5
Kanal 1-5
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 92.41 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 3 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 130.99 |  | 0
2 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 291.09 |  | 0
3 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 83.17 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 28.73 |  | 0
5 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 49.9 |  | 0
6 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 47.82 |  | 0
7 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 29.06 |  | 0
8 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 93 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 3 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 93 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 279 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 93 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 93 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 93 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 3 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dej. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 2-1
Kanal 2-1
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 71.3 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 3 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 104.6 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 71.3 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 38.5 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 39.5 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 64.17 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 232.44 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 64.17 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 22.17 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 38.5 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 40.43 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 100.17 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 72 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 3 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 72 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 216 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 72 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 72 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 72 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 3 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 2-2
Kanal 2-2
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 58.26 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 3 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 96.22 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 60 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 31.46 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 31.46 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 54 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 213.84 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 52.43 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 18.12 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 31.46 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 43.78 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 81.04 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 59 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 3 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 59 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 177 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 59 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 59 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 59 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 3 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 2-3
Kanal 2-3
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 49.39 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 2 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 73.34 |  | 0
2 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 26.67 |  | 0
3 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 26.67 |  | 0
4 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 162.99 |  | 0
5 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 44.45 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 15.36 |  | 0
7 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 26.67 |  | 0
8 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 28.89 |  | 0
9 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 68.7 |  | 0
10 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 50 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 50 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 150 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 50 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 50 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 50 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 2 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejans. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 2-4
Kanal 2-4
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 58.5 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 3 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 93.72 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 5 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 2.7 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 2.7 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 6 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 208.26 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 52.65 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 18.19 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 31.59 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 41.07 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 52.48 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 58.5 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 3 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 58.5 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 174 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 58.5 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 58.5 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 58.5 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 3 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 3-0
Kanal 3-0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 279.93 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 10 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 427.03 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 10 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 7.2 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 7.2 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 12 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 948.96 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 251.94 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 87.04 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 151.16 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 175.1 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 245.4 |  | 0
12 | Izdelava prebojev pod obstoječim cestiščem-glej in upoštevaj
detajl prečkanja (cca 10m), z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
| kom | 1 |  | 0
13 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 280 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 8 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 8 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 280 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 560 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 280 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 280 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 280 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 8 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejans.stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## KANAL 3-2
Kanal 3-2
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m | 51.05 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 2 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov. Obračun se izvrši
po količinah vpisanih v knjigo obračunskih
izmer
| pav | 1 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 0,90 m.
| m3 | 56.05 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini 0,90m
ter nakladanje in odvoz na začasno deponijo do 3km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m1 | 51 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na deponijo do 3km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 27.57 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 27.57 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja dvoslojnega asfalta, v izvedbi BNOP 0/22
deb. 5 cm in AB 0/8 deb. 3 cm in povrnitev v prejšnje stanje.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 46 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka pri izkopu 75 st.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m2 | 124.56 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 | 45.95 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm)
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 15.87 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasteh 20-30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 27.57 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 10.11 |  | 0
11 | Strojno nakladanje izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo
obračunskih izmer
| m3 | 71.01 |  | 0
12 | Izčrpavanje vode-
Obračun se izvrši po količinah vpisanih v
knjigo obračunskih izmer
| pav | 1 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža rebraste kanalizacijske
cevi PP DN 250-SIST EN 13476-1 SN 16,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m | 52 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 800 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
in globine do 3,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
| kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (25t) DN 600
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan MB 30.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom
| kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  | 0
Št. | Enota in opis dela | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih z tlačnim
ispiranjem
| m | 51.05 |  | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 156 |  | 0
3 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
| m | 51.05 |  | 0
4 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
kamero
| m | 51.05 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 51.05 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom | 2 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | 5 |  | 0
8 | Geomehanski nadzor | 2 |  | 0
9 | Izdelava PID-a | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  | 0 | €
| Zemeljska dela |  |  | 0 | €
| Kanalizacija |  |  | 0 | €
| Zaključna in ostala dela |  |  | 0 | €
| Nepredvidena dela (največ 3% vseh del, obračun po dejan. stroških) |  |  | 0 | €
| SKUPAJ : |  |  | 0 | €

## cestna rasvetljava
Objekt: Kanalizacijsko omrežje na Pušči - faza 3
Popis del za cestno razsvetljavo
A. GRADBENA PRIPRAVLJALNA IN KONČNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | Uradna zakoličba trase kablovoda | 150 | m |  | 0
2 | zavarovanje kabelskega jarka po celotni dolžini trase | 150 | m |  | 0
3 | zavarovanje uvozov in peš prehodov | 15 | m |  | 0
4 | prisotnost upravljalca elektroenergetskega omrežja ob delih v bližini NN zemeljskega omrežja | 1 | kom |  | 0
5 | prisotnost upravljalca TK omrežja ob delih v bližini TK vodov (Telekom Slovenije | 1 | kom |  | 0
6 | prisotnost upravljalca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na gradbišču | 1 | kom |  | 0
7 | ostala drobna pripravljalna dela | 1 | kom |  | 0
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B. GRADBENA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | Ročni in strojni izkop kabelskega jarka (40% -60%) v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4 x 0,8m | 150 | m |  | 0
2 | dobava in polaganje plastične zaščitne cevi za kabel, tip PC-E/110mm na betonsko podlago (pod dovozi) | 15 | m |  | 0
3 | dobava in polaganje plastične rebraste zaščitne cevi za kabel tip RCD Φ75mm | 180 | m |  | 0
4 | dobava in polaganje opozorilnega traku | 180 | m |  | 0
5 | Ročni in strojni (40% -60%) zasip kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4 x 0,8m. | 150 | m |  | 0
6 | dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega temelja, dimenzij 1x0,5x0,5m, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem | 6 | kom |  | 0
7 | dobava in montaža tipskega, vročepocinkanega koničnega kandelabra z vgreznjenimi vrati, debelina cinka je minimalno 100m višine h=5m, zgornjega zunanjega premera =60 mm, s sidrno ploščo za pritrditev na montažni betonski temelj | 6 | kom |  | 0
8 | dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom | 6 | kom |  | 0
9 | ostala drobna gradbena dela | 1 | kom |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C. MONTAŽNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | dobava in polaganje energetskega kabla z ojačano izolacijo -NAYY-J 4x16+2,5 mm2 položen v zaščitno cev RDC 75 mm v zemlji 0.8 m globoko, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa v PC-E110mm ceveh na betonski podlagi. | 200 | m |  | 0
2 | izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov | 12 | kom |  | 0
3 | Dobava svetilke, skupne moči sistema do 35 W LED, z nastavljivim nosilcem in redukcijo ter naslednjimi karakteristikami oz. zahtevami (dopušča se odstopanje od skupne moči sistema 35 W, pri čemer naj bo svetilna učinkovitost min 77 lm/W): • napajalna napetost svetilke 230 V AC • svetlobni tok: min. 2.695 lm • življenjska doba: min. 60.000 ur • temperatura barve: do 4200 K • stopnja zaščite svetilke: IP66 • temperaturno območje delovanja: -30 °C do +60 °C • delovna temperatura: do +55 °C • zaščitni razred: class I ali II • ohišje svetilke: aluminijeva zlitina • barva ohišja: RAL 9006 • redukcija moči min. 50 % • montaža: možnost nastavitve kot svetilke od min. -15 °do min. + 15 ° • ULOR=0° (kot npr. LSL 30 Grah ali Siteco SL 20 ali druga enakovredna) | 6 | kom |  | 0
4 | instalacija (ožičenje) kandelabrov (h=5m) in sicer od priključne omarice v svetilki do same svetilke s kablom NYY-J 3x1,5 mm2, kompletno z priključnim setom Stanovnik PVE-5/16 in vtičnico na višini 4,5m | 6 | kom |  | 0
5 | dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku, FeZn 25x4 mm, komplet z vsem spojnim materialom, ter spojitvijo s kandelabri, položen v zemljo nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel. | 180 | m |  | 0
6 | Izvedba priključitve nove veje JR na obstoječi drog NN omrežja opremljenega s kablom JR SKS 2x16mm2, vključno z odvodniki, sponkami, ozemljitvenim vodom in vertikalno zaščito odvoda | 1 | kom |  | 0
7 | drobni montažni material in pripadajoča dela | 1 | kom |  | 0
SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
D. ZAKLJUČNA DELA
Poz | Popis za dobavo in montažo | Količina | Enota | Cena/enoto | Skupna cena
1 | snemanje trase kablovoda in lokacij svetilk ter vris objektov v kataster | 150 | m |  | 0
2 | kontrolne meritve električnih parametrov kablovoda, ozemljitvene upornosti na vsakem kandelabru, osvetljenosti vzdolž celotne trase | 1 | kom |  | 0
3 | ostalo: -funkcionalni preizkus JR -priprava tehnične dokumentacije -pridobitev izjav o izpolnjenih pogojih iz soglasij -nadzor nad gradnjo -sodelovanje nadzornika na tehničnem pregledu | 1 | kom |  | 0
4 | Izdelava PID projektne dokumentacije | 1 | kom |  | 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ JR |  |  |  | 0
| POPUST ( v % ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## cesta
Investitor/Naročnik:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA 2, M. SOBOTA
Objekt: KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA Pušči - faza 3
Popis del za cesto
REKAPITULACIJA CESTA
|  |  | količine | cena na enoto | skupaj
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
II. | SPODNJI/ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| POPUST ( v % ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Zavarovanje celotnega gradbišča v času gradnje s postavitvijo prometnih znakov in zapor ter dodatek zaradi gradnje pod prometom
|  | pavšal | 1 |  | 0
2. | Zakoličba osi trase ceste
|  | pavšal | 1 |  | 0
PROMETNA OPREMA
3. | Dobava in montaža prometnih znakov dim. 30 x 30 cm z odsevno folijo 1. vrste z izkopom, betoniranjem temelja v bet. cev fi 30 cm, stebričkom in pritrdilnim materialom.
| stebriček fi 64mm, l=3650mm | kom | 1 |  | 0
| znak 2102 | kom | 1 |  | 0
OZNAČBE NA VOZIŠČU
4. | Izdelava vzdolžne debeloslojne črte z večkomponentno hladno plastiko z vibracijskim učinkom z enokomponentno barvo.
| 5111 - bela barva širine 15cm | m1 | 148 |  | 0
5. | Izdelava debeloslojne označbe z večkomponentno hladno plastiko z enokomponentno barvo.
| 5234 - modra barva | m2 | 178 |  | 0
NADZOR:
6. | Projektantski nadzor
| - ocenjeno | ur | 8 |  | 0
7. | Geomehanski nadzor
| - ocenjeno | ur | 4 |  | 0
8. | Naprava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del
| geodetski posnetek | kom | 1 |  | 0
| PID-gradbena dela | kom | 1 |  | 0
9. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa, obračun po dejanskih stroških, največ do 3 %
|  | 3% | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
ll | SPODNJI / ZGORNJI USTROJ
NOSILNE PLASTI:
1. | Rezanje asfaltnega roba obstoječega vozišča s talno diamantno žago
|  | m1 | 10 |  | 0
2. | Izkop zemlje III.kat. za dosego planuma spodnjega ustroja. Nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo vključno z vsemi taksami. Obstoječi gramozni nasip v širini 3,5m ostane.
|  | m3 | 351 |  | 0
3. | Nabava, dovoz in vgrajevanje nasipne plasti iz gramoznice v debelini 40 cm z razgrinjanjem in vibriranjem Me=40MPa ter grobim planiranjem. Obstoječi gramozni nasip ostane.
|  | m3 | 240 |  | 0
4. | Valjanje tampona
| Me ≥ 40 Mpa | m2 | 1114 |  | 0
5. | Nabava, dovoz in vgrajevanje nasipne plasti iz gramoznega drobljenca - TD32 v debelini 25 cm z razgrinjanjem in vibriranjem Me=45MPa ter grobim planiranjem
|  | m3 | 252.3 |  | 0
6. | Valjanje tampona
| Me ≥ 45 Mpa | m2 | 1009 |  | 0
VOZIŠČE:
VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI:
7. | Čiščenje in premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko emulzijo
| obst. rob ceste | m1 | 10 |  | 0
8. | Izdelava nosilne plasti asfalta AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5cm
|  | m2 | 740 |  | 0
OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI:
9. | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2.
|  | m2 | 740 |  | 0
10. | Izdelava obrabnozaporne plasti asfalta AC 8 surf PmB 45/80-65 A3 v debelini 3,0cm
|  | m2 | 740 |  | 0
HODNIK:
11. | Nabava, dovoz in vgrajevanje obrabnozaporne plasti asfalta AC 8surf B 50/70 A4 v debelini 5,0cm
|  | m2 | 170 |  | 0
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA:
12. | Dobava in vgraditev prefabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona v betonsko podlago, komplet.
| prerez 15/25: | m1 | 11 |  | 0
| prerez 5/25: | m1 | 148 |  | 0
13. | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa, obračun po dejanskih stroških, največ do 3 %.
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0