## Rekapitulacija
NAZIV INVESTICIJE: IZGRADNJA GEOTERMALNIH VRTIN SOB-3 IN S0B-4 ter sanacije SOB-1,
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA 2
9000 MURSKA SOBOTA
OBJEKT: | TC FAZANERIJA - Energetski del (GEOTERMIJA)
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | Sob - 1 | 0
2. | Sob - 3 | 0
4. | Sob - 4 | 0
| SKUPAJ NETO: | 0
| DDV 20 % | 0
| SKUPAJ BRUTO: | 0
Datum:
Ponudnik:

## Sob-1
POPIS POTREBNIH AKTIVNOSTI ZA SANACIJO GEOTERMALNE VRTINE Sob-1
Priloga Sob-1/3
Zap.št. | Opis del | Enota mere | Količina | Cena/enoto (z DDV) | Vrednost (z DDV)
1. | Priprava delovišča in temeljev za remontni postroj | kompl. | 1 |  | 0
2. | Transport remontne garniture (mob./demob.) | kompl. | 1 |  | 0
3. | Montaža remontne garniture za dela na vrtini | kompl. | 1 |  | 0
4. | Dušenje vrtine | ur | 16 |  | 0
5. | Demontaža ustja vrtine in izvlek proizvodne opreme | ur | 12 |  | 0
6. | Prečiščevanje vrtine do globine 860 m | ur | 32 |  | 0
7. | Vgradnja slotiranih zaščitnih cevi 5 1/2˝v intervalu 530-860m | m | 330 |  | 0
8. | Vgradnja slotiranih zaščitnih cevi 7˝v intervalu 220-530m | m | 310 |  | 0
9. | Vgradnja slotiranih zaščitnih cevi 9 5/8˝v intervalu 0-220m | m | 220 |  | 0
10. | Cementacija medprostora med kolonama zaščitnih cevi | kompl. | 1 |  | 0
11. | Aktiviranje vrtine z airliftom | ure | 36 |  | 0
12. | Montaža ustja vrtine | ur | 8 |  | 0
13. | Vgradnja proizvodne opreme | ur | 16 |  | 0
14. | Črpalni preizkus | dni | 3 |  | 0
15. | Vrtalna dleta 12 1/4˝, 8 1/2˝, 6 1/8˝ | kompl. | 1 |  | 0
16. | Dobava API zaščitnih cevi premera 5 1/2˝, 14 lb/ft, J-55, KS -polne | m | 130 |  | 0
17. | Dobava API zaščitnih cevi premera 5 1/2˝, 14 lb/ft, J-55, KS -slotirane | m | 200 |  | 0
18. | Dobava API zaščitnih cevi premera 7˝, 20 lb/ft, J-55, KS -polne | m | 310 |  | 0
19. | Dobava API zaščitnih cevi premera 9 5/8˝, 36 lb/ft, J-55, KS -polne | m | 220 |  | 0
20. | Oprema zaščitnih cevi premera 5 1/2˝,7˝,9 5/8˝ | kompl. | 1 |  | 0
21. | Dobava proizvodne opreme | kompl. | 1 |  | 0
22. | Dobava armature ustja vrtine | kompl. | 1 |  | 0
23. | Zaključna dela na vrtini | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0

## Sob-3
POPIS POTREBNIH AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI VRTINE Sob-3g
Priloga Sob-3g/3
Zap.št. | Opis del | Enota mere | Količina | Cena/enoto (z DDV) | Vrednost (z DDV)
1. | Priprava delovišča in temeljev za vrtalni postroj ter pristop. poti | kompl. | 1 |  | 0
2. | Transport vrtalne opreme (mob./demob.) | kompl. | 1 |  | 0
3. | Montaža vrtalne opreme in priprava za vrtanje | kompl. | 1 |  | 0
4. | Vrtanje za uvodno kolono zaščitnih cevi z dletom premera 444,5 mm (17 1/2") od 0 m do globine 600 m | m | 600 |  | 0
5. | Vgraditev uvodne kolone zaščitnih cevi premera 339,7 mm (13 3/8"), cementacija in strjevanje cementne kaše | m | 600 |  | 0
6. | Vrtanje za kolono zaščitnih cevi premera 244,5 mm (9 5/8˝) -1.lin kolone, z dletom premera 311,2 mm (12 1/4") od 600 m do globine 1200 m | m | 600 |  | 0
7. | Karotažne meritve od globine 600m do globine 1200 m | kompl. | 1 |  | 0
8. | Vgraditev linerja premera 244,5 mm (9 5/8"), od globine 570 m do globine 1200 m, cementacija (od globine 1000m do globine 1200 m) in strjevanje cementne kaše | m | 630 |  | 0
9. | Vrtanje za kolono zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7˝), z dletom premera 215,9 mm (8 1/2") od 1200 m do globine 1520 m | m | 320 |  | 0
10. | Jedrovanje | kompl. | 3 |  | 0
11. | Karotažne meritve od globine 1200 m do globine 1520 m | kompl. | 1 |  | 0
12. | Vgraditev linerja premera 177,8 mm (7"), od globine 1170 m do globine 1520 m | m | 350 |  | 0
13. | Geološka in tehnološka spremljava vrtanja s strani izvajalca "Master log" | kompl. | 1 |  | 0
14. | Aktiviranje vrtine z airliftom | ure | 96 |  | 0
15. | Inicialni črpalni preizkus | dni | 10 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja opreme za monitoring | kompl. | 1 |  | 0
17. | Odvoz in deponiranje izplake | m3 | 500 |  | 0
18. | Končno opremljanje ustja vrtine in zaključna dela | kompl. | 1 |  | 0
19. | Dobava API zaščitnih cevi premera 339,7 mm (13 3/8"), 61 lb/ft, J-55 KS | m | 600 |  | 0
20. | Dobava API zaščitnih cevi premera 244,5 mm (9 5/8"), 40 lb/ft J-55 KS (polne) | m | 250 |  | 0
21. | Dobava API zaščitnih cevi premera 244,5 mm (9 5/8"), 40 lb/ft J-55 KS (slotirane) | m | 380 |  | 0
22. | Dobava API zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7") 23 lb/ft, N-80 DS (polne) | m | 100 |  | 0
23 | Dobava API zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7") 23 lb/ft, N-80 DS (slotirane) | m | 250 |  | 0
24. | Dobava cementne kaše | m3 | 53.4 |  | 0
25. | Dobava armature ustja vrtine | kompl. | 1 |  | 0
26. | Oprema kolone premera 339,7mm; 244,5mm in 177,8 mm za cementacijo | kompl. | 1 |  | 0
27. | Zaključna gradbena dela | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0

## Sob-4
POPIS POTREBNIH AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI VRTINE Sob-4g
Priloga Sob-4g/3
Zap.št. | Opis del | Enota mere | Količina | Cena/enoto (z DDV) | Vrednost (z DDV)
1. | Priprava delovišča in temeljev za vrtalni postroj ter pristop. poti | kompl. | 1 |  | 0
2. | Transport vrtalne opreme (mob./demob.) | kompl. | 1 |  | 0
3. | Montaža vrtalne opreme in priprava za vrtanje | kompl. | 1 |  | 0
4. | Vrtanje za uvodno kolono zaščitnih cevi z dletom premera 444,5 mm (17 1/2") od 0 m do globine 500 m | m | 500 |  | 0
5. | Vgraditev uvodne kolone zaščitnih cevi premera 339,7 mm (13 3/8"), cementacija in strjevanje cementne kaše | m | 500 |  | 0
6. | Vrtanje za kolono zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7˝) - liner kolona, z dletom premera 311,2 mm (12 1/4") od 500 m do globine 1200 m | m | 700 |  | 0
7. | Jedrovanje | kompl. | 2 |  | 0
8. | Karotažne meritve od globine 500m do globine 1200 m | kompl. | 1 |  | 0
9. | Vgraditev linerja premera 177,8 mm (7"), od globine 470 m do globine 1200 m | m | 730 |  | 0
10. | Vgradnja zasipa v intervalu od 470 m do 1200 m | kompl. | 1 |  | 0
11. | Geološka in tehnološka spremljava vrtanja s strani izvajalca "Master log" | kompl. | 1 |  | 0
12. | Aktiviranje vrtine z airliftom | ure | 48 |  | 0
13. | Inicialni črpalni preizkus | dni | 6 |  | 0
14. | Odvoz in deponiranje izplake | m3 | 400 |  | 0
15. | Končno opremljanje ustja vrtine in zaključna dela | kompl. | 1 |  | 0
16. | Dobava API zaščitnih cevi premera 339,7 mm (13 3/8"), 61 lb/ft, J-55 KS | m | 500 |  | 0
17. | Dobava API zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7") 23 lb/ft, J-55 KS (polne) | m | 130 |  | 0
18. | Dobava API zaščitnih cevi premera 177,8 mm (7") 23 lb/ft,J-55 KS (slotirane in Johnson filtri) | m | 600 |  | 0
19. | Dobava cementne kaše | m3 | 46.6 |  | 0
20. | Dobava armature ustja vrtine | kompl. | 1 |  | 0
21. | Oprema kolone premera 339,7mm in 177,8 mm, pesek | kompl. | 1 |  | 0
22. | Zaključna gradbena dela | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0