## REKAPITULACIJA
SEKUNDARNI VODOVOD (HIDRANTNI VOD) - MOJSTRSKA ULICA MURSKA SOBOTA
PONUDBENI PREDRAČUN št.__________
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
B. | MONTAŽNA DELA | 0
| A + B SKUPAJ: | 0
| 22 % DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Obvezni sestavni del tega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL

## GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
TRASA
1 | Zakoličba trase | kom | 1 |  | 0
2 | Polovična zapora vozišča, ureditev prometa, postavitev prometnih znakov, pridobitev soglasij za zaporo. | kom | 1 |  | 0
3 | Strojno rezanje asfalta z odstranitvijo asfalta in odvozom na deponijo. | m´ | 80 |  | 0
4 | Strojno - ročni izkop primarnega voda za vodovodno cev. Globina izkopa do 1,50 m, z odvozom na deponijo. Minimalna širina izkopa 60 cm | m³ | 290 |  | 0
5 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi. | m´ | 322 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico, ob cevi in nad cevjo. | m³ | 58 |  | 0
7 | Zasip kanala z drobljenim gramozom 0-32mm, skupaj z dobavo gramoza in utrditvijo do ustrezne zbitosti. | m³ | 232 |  | 0
8 | Asfaltiranje prekopa skupaj z dobavo asfaltne mase, emulzije, prevozi itd. | m² | 39 |  | 0
HIDRANTI
1 | Izkop nasutja za nove hidrante. Širina izkopa 2,0x2,0m, globine do 1,50m, z odvozom na deponijo | m³ | 12 |  | 0
3 | Zasip kanala z drobljenim gramozom 0-32mm, skupaj z dobavo gramoza in utrditvijo do ustrezne zbitosti. | m³ | 10 |  | 0
2 | Dobava materiala in obsip podzemnega hidranta s frakcijo 16/32 | m³ | 12 |  | 0
5 | Asfaltiranje okrog podzemnih teleskopskih hidrantov, skupaj z dobavo asfaltne mase, emulzije, prevozi itd. | m² | 8 |  | 0
CESTNE KAPE
1 | Demontaža cestnih kap za prestavitev, skupaj z zasipom in z vsemi pomožnimi deli. | kom | 1 |  | 0
2 | Vgrajevanje cestnih kap skupaj s potrebnim betonom in z vsemi pomožnimi deli. | kom | 16 |  | 0
3 | Prevezava vodovoda | kom | 2 |  | 0
4 | Prekinitev vodovoda | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA DELA
B. | MONTAŽNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Sestavni del tega predračuna je PRILOGA : SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL
1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnim in veznim materialom
- | NL cev DN100 - nesidrni spoj | m' | 234 |  | 0
- | NL cev DN100 - sidrni spoj | m' | 48 |  | 0
- | PE 80 12,5 DN 63 | m' | 40 |  | 0
- | obložna cev DN 100 | m' | 40 |  | 0
2. | Dobava in montaža fazonskih kosov, skupaj s spojnimi in veznimi elementi:
- | Combi III zasun BAIO DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
- | T kos bajonetni MMB DN 100/100 | kom | 2 |  | 0
- | EV zasun DN 80 HSM (bajonet/obojka) | kom | 2 |  | 0
- | EV zasun DN 100 HSM (bajonet/obojka) | kom | 1 |  | 0
- | S kos bajonetni DN 80/500 | kom | 2 |  | 0
- | vgrad. garn.-tel. DN 100 | kom | 4 |  | 0
- | c. kapa 135 + podl | kom | 6 |  | 0
- | PH baj.(teleskopski) DN 80/1085 z cestno kapo, podložno ploščo,dranažnim elementom,varovalom z manžeto ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC) | kom | 2 |  | 0
- | N kos bajonetni DN 80 | kom | 2 |  | 0
- | vgrad. garn.-tel. DN 80 | kom | 2 |  | 0
- | sidr. spoj. BAIO STOP DN 100 | kom | 14 |  | 0
- | sidr. spoj. BAIO STOP DN 80 | kom | 2 |  | 0
- | navrtni zasun DN 110-34 z vrtljivim fitingom, vgradno garnituro, cestno kapo in podstavkom | kom | 3 |  | 0
- | navrtni zasun DN 110-46 z vrtljivim fitingom, vgradno garnituro, cestno kapo in podstavkom | kom | 5 |  | 0
- | F kos bajonetni DN 300 | kom | 2 |  | 0
- | R kos bajonetni DN 100-80 | kom | 2 |  | 0
- | sidrna spojka DN 110/100 1/1 | kom | 2 |  | 0
- | T kos bajonetni MMB DN 300/100 | kom | 1 |  | 0
- | univerzalna sidrna spojka za AC cev DN 300 | kom | 2 |  | 0
- | koleno bajonetno DN 100/45˚ | kom | 2 |  | 0
- | označevalna tabla za HP - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 8 |  | 0
- | označevalna tabla za EV - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 4 |  | 0
3. | Opozorilni trak (POZOR VODOVOD) | m' | 322 |  | 0
4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava geodetskega posnetka trase | m' | 322 |  | 0
6. | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca Vodovod Murska Sobota. | m' | 322 |  | 0
7. | Izpiranje, kloriranje, tlačna preizkušnja, vzorec | m' | 322 |  | 0
8. | Nadzor upravljavca vodovoda nad gradnjo (tehnik) | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0