## GRADBENA DELA
Predmet naročila : Pomožna stavba na športnem igrišču
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Naročnik : Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ponudnik / Vodilni partner ( naziv in naslov ) :
SPLOŠNA NAVODILA K POPISU DEL
Popisi gradbeno obrtniških del so pripravljeni na podlagi izdelanega projekta za obravnavani objekt.
Ponudnik del je dolžan uporabiti pričujoči popis del v povezavi s projektom in načrti faze PZI. Vsa eventualna vprašanja v zvezi z izvedbo po popisu in projektu je pred dokončanjem ponudbe razjasniti s projektantom.
Ponudnik se je pri izdelavi ponudbe dolžan držati vsebine in navedb v posameznih postavkah. Ponujanje drugačnih materialov ali izvedb, kot so navedene v popisu, ni dovoljeno.
Ponudnik sicer lahko predlaga drugačno izvedbo ali material, vendar tako ovrednotena postavka ne bo zajeta v primerjavo prispelih ponudb.
A | PRIPRAVLJALNA DELA
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
Ponudnik je dolžan v ceno del zajeti vsa potrebna pripravljalna dela:
A.3 | Označitev gradbišča z gradbeno tablo in priglasitev gradbišča. | kom | 1 |  | 0
A.8 | Geodetski posnetek izvedenega objekta ter vnos v kataster - obračun po dejanskih stroških. | ocenjeno | 1 |  | 0
| Izdelava PID dokumentacije za celoten objekt ( gradbeni del, elektro in strojni del z pripravo dokumentacije za tehnični pregled) | kpl | 1 |  | 0
A.10 | Razna nepredvidena manjša dela, ki se pojavijo v času gradnje in jih s projektom ni bilo mogoče predviditi. | ocenjeno | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj : |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
B.4 | DELOVNI IN FASADNI ODRI
B.4.1 | Izdelava in postavitev lahkega fasadnega odra, vključno z zaščitno ograjo, komplet z demontažo, pomožnimi deli in prenosi – obračun po m2 tlorisu horizontalne projekcije odra – tloris odra. Oder višine do 10 m. | m2 | 60 |  | 0
B.4.2 | Postavitev in demontaža premičnega odra – oder na kolesih s podijem tlorisne velikosti 4,00 m2 - oder delovne višine do 250 cm. Cena po komadu odra z amortizacijo oz. uporabo 20 delovnih dni. | kom | 2 |  | 0
| Delovni in fasadni odri skupaj : |  |  |  | 0
OBLAGANJE STEN, STROPOV IN TAL Z IZOLACIJSKIMI PLOŠČAMI
V ceno postavke je zajeti pripravo vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve, naprava izolacije po opisu posamezne postavke ter vsa pomožna dela.
B.5.8 | Toplotna izolacija hišnega podstavka (cokla) - glej točko B.5.18
B.5.9 | Toplotna izolacija obodnih sten - glej točko C.12.1 in C.12.2
B.5.10 | Toplotna izolacija poševne strehe - glej točko C.1.2
B.5.11 | Toplotna izolacija tlaka v pritličju - glej točko B.5.6
B.5.12 | Toplotna izolacija tlaka v mansardi - glej točko B.5.7
B.5.13 | Dobava in izvedba toplotne izolacije v predelih betonskih vertikalnih in horizontalnih vezi, toplotna izolacija deb. 5 cm. | m2 | 15 |  | 0
OMETAVANJE POVRŠIN STEN IN STROPOV TER POVRŠINSKE OBDELAVE
Splošni pogoji:
Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo. Delo zajema napravo vodil, napravo malt s prenosi do mesta vgraditve, napravo ometa po opisu v posameznem standardu in vsa pomožna dela.
VZIDAVE IN ZIDARSKE POSTAVITVE ELEMENTOV
B.5.23 | Vzidava oz. montaža zunanje okenske police (kot napr. Helopal PURITAMO) iz tehnološkega kamna (površina je začitena s folijo) na vnaprej pripravljeno površino. Police je vgraditi pred izdelavo ometov. Stranske zaključke vezivno ometati. Za stik stranskega zaključka z izolacijsko fasado uporabiti predkomprimirani elastični tesnilni trak. Montaža z dvokomponentno fenorm montažno peno. Priključni sistem za vodotesen in varen stik med okensko polico, oknom in fasado. Barva police po izboru projektanta.
| a) širina police 0,20 m, dolžina 1,20 m | kom | 2 |  | 0
| b) širina police 0,20 m, dolžina 2,00 m | kom | 1 |  | 0
| c) širina police 0,20 m, dolžina 2,50 m | kom | 1 |  | 0
| d) širina police 0,20 m, dolžina 3,60 m | kom | 1 |  | 0
B.5.24 | Vzidava oz. montaža notranje okenske police (kot napr. Helopal PURITAMO LINEA), iz tehnološkega kamna, deb. 15 mm, na vnaprej pripravljeno podlago. Polica standardno izvedena. Stike med okensko polico in špaleto vstaviti min. 5 mm debelo fugo iz elastičnega tesnilnega sredstva. Barva police po izboru projektanta.
| d) širina police 0,20 m, dolžina 1,20 m | kom | 2 |  | 0
| e) širina police 0,20 m, dolžina 4,20 m | kom | 1 |  | 0
GRADBENO ČIŠČENJE OBJEKTOV
Opomba: Vsak izvajalec obrtniških del po končanju del mora izvedena dela ter opremo predati v očiščenem stanju. Čiščenja po tem opisu zajemajo finalno čiščenje objekta ter opreme pred predajo objekta.
ZIDARSKA POMOČ ZA OBRTNIŠKA, INSTALACIJSKA IN MONTAŽNA DELA
B.5.26 | Razna nepredvidena dela ter pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem času in materialom z vpisom v režijski gradbeni dnevnik ter potrditvijo nadzora.
| a) delo KV | ur | 5 |  | 0
| b) PK | ur | 2 |  | 0
| c) material, ocenjeno | ocenjeno | 1 |  | 0
DRUGA GRADBENA DELA
B.5.27 | Izravnava zunanjih ter notranjih okenskih polic s podalšano malto - širina polic 20 - 30 cm | m1 | 25 |  | 0
| Zidarska dela skupaj : |  |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C.1 | TESARSKA DELA
Splošni opis :
Pri vseh naslednjih postavkah izdelave posameznih konstrukcij je v enotno ceno zajeti ves potreben material za izdelavo in montažo, ves pritrdilni in vezni material, insekticidno zaščito ter zaščitni premaz pred gorenjem – protipožarni premaz . V ceno je zajeti prav tako vsa pomožna dela in napravo eventualne potrebne nosilne podkonstrukcije ter prenose.
Streha je naklona 40° in krita z opečno kritino.
Vse elemente konstrukcije je izdelati po projektih in statičnem računu oz. potrjenih delavniških načrtih s strani nadzora ali projektanta.
Pri izdelavi lesene nosilne konstrukcije strehe je uporabiti in izvesti priznane tesarske lesne zveze, ki jih je ojačiti z potrebnimi veznimi sredstvi ter konstrukcijo sidrati v nosilno ab. konstrukcijo s predpisanimi sidrnimi vijaki - svorniki.
Vsa kovinska vezna sredstva in sidra je antikorozijsko zaščititi z 2 x miniziranjem ter 2 x opleskati in jih je dostaviti na gradbišče za vgraditev, ki jo opravi gradbenik ( vgraditev svornikov ter nosilnih čevljev).
Finalni oz. zaključni premaz opravi slikopleskar.
Pri formiranju enotne cene za izdelavo posameznih elementov konstrukcije je zajeti ves potreben material potreben za izdelavo in montažo, vsa vezna in sidrna sredstva, zaščite konstrukcij, potrebne odre za montažo, pomožna dela in prenose.
Pri gradnji objekta je upoštevati vse varnostno tehnične predpise in določila GN. Pri posameznih postavkah je upoštevati gornji splošni opis.
C.1.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža toplotne izolacije :
d) toplotna izolacija (kot napr.KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032), deb. 16 cm
e) toplotna izolacija (kot napr. KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032), deb. 10 cm
f) parna ovira (kot napr. KNAUF INSULATION LDS 2 Silc)
| V enotno ceno je prav tako zajeti ves pritrdilni material kot tudi vsa pomožna dela in prenose. | m2 | 140 |  | 0
| Tesarska dela skupaj : |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C.3 | KLEPARSKA DELA
V enotno ceno vseh del je zajeti ves potreben material za izdelavo posameznih postavk, izvedbo podlage, ves pritrdilni material, pomožna dela in vertikalne ter horizontalne transporte.
Stike pločevine z osnovno konstrukcijo pa je stičiti s trajnoelastičnimi kiti odpornimi na vremenske vplive. Vse elemente krovsko - kleparskih del je izvesti po projektih ter detajlih in delavniških načrtih, ki jih v tem primeru izdela izvajalec del ter jih potrdi projektant oz. nadzor.
Pri formiranju enotnih cen za posamezne postavke del je upoštevati gornji splošni opis omenjenih del ter tehnične predpise za izvedbo kleparskih del.
C.3.8 | Kompletna naprava obrobe atike na poševni strehi s titan cink pločevino debeline 0,6 mm, komplet s stičenjem stikov, pomožnimi deli in prenosi. Pločevina razvite širine 40 cm. Barvo določi projektant! | m1 | 21 |  | 0
| Kleparska dela skupaj : |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C.5 | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošni opis :
Montažni strop izvesti kot primeroma po sistemu »KNAUF« ali po drugih priznanih ter kvalitetnih sistemih.
V osnovni ceni je vkalkuliran delovni oder do delovne višine 3,2 m. Delovna višina se meri od zgornjega roba tal do spodnjega roba tistega dela stropa, na katerega je pritrjena podkonstrukcija (obešala) stropa. Če ni drugače navedeno, je pri poševnih površinah vkalkuliran v osnovni ceni nagib (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) do 5 %.
Obešalna višina do 50 cm je vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba gotovega obešenega stropa.
V stropu potekajo instalacije, zato jih je izvesti tako, da instalacije potekajo normalno – nemoteno. Stropove je izvajati v dogovoru z izvajalcem instalacij kateri vgradijo v steno potrebne instalacije.
V ceni je upoštevati ves potreben material za izdelavo stene: kovinske profile, obloge, izolacijo, material za kitanje stikov, zaključne profile, pritrdilni material ter vsa pomožna dela in prenose.
Splošni opis upoštevati pri izdelavi kalkulacijske cene za vsako posamezno postavko v nadaljevanju popisa.
Obračun po m2 komplet izdelane montažnega stropa po opisu z obdelanimi stiki in obdelavo pritrdilnih mest s kitanjem ter z vsem potrebnim materialom, potrebnimi odri, pomožnimi deli in prenosi.
C.5.1 | Izvedba montažnega vodoravnega stropa v mansardi, dvonivojska kovinska podkonstrukcija (KP) iz stropnih C profilov / spuščeni strop po DIN 18168-1, višina stropa od tal 2,55 m, podlaga za pritrjevanje lesena strešna konstrukcija, enoslojna obloga iz Knauf mavčnih plošč debeline 15 mm, fugiranje v skladu z Navodili št. 2 (Fugiranje mavčnih plošč), ki jih je izdal IGG aprila 2003: kakovostna stopnja Q4. | m2 | 31 |  | 0
C.5.2 | Izvedba montažnega poševnega stropa v mansardi, dvonivojska kovinska podkonstrukcija (KP) iz stropnih C profilov / spuščeni strop po DIN 18168-1, podlaga za pritrjevanje lesena strešna konstrukcija, enoslojna obloga iz impregniranih Knauf mavčnih plošč debeline 15 mm, fugiranje v skladu z Navodili št. 2 (Fugiranje mavčnih plošč), ki jih je izdal IGG aprila 2003: kakovostna stopnja Q4. | m2 | 80 |  | 0
C.5.3 | Knauf stenska obloga v mansardi, h=1.02 cm, lepljena direktno na opečno steno, z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm. | m2 | 26 |  | 0
C.5.4 | Fugiranje skladu z Navodili št. 2 (Fugiranje mavčnih plošč), ki jih je izdal IGG aprila 2003, kot dodatek pri izdelavi stropnega sistema z mavčnimi ploščami, kakovostna stopnja Q4, toleranca ravnosti s povečanimi zahtevami po DIN 18202, tab. 3, vrsta 7, višina stropne površine spuščenega stropa od tal od 2,55 m, podlaga so mavčne plošče, na katere pride nanos iz gladkih slojev s srednje sijočim premazom, izvedba s posebnim grundiranjem, belo pigmentirano na organski osnovi. Izdelek: kot napr. Knauf putzgrund. | m2 | 137 |  | 0
C.5.5 | Nanos ometa z lopatico po celotni površini, debelina nanosa 2 mm, gladka površina. Vključno z brušenjem. Izdelek: kot napr. Knauf multi-finish. | m2 | 137 |  | 0
| Suhomontažna dela skupaj : |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C.11 | SLIKOPLESKARSKA DELA
C.11.4 | Premaz celotne površine mavčno kartonskih sten in stropov z emulzijo kot pripravo podlage pred opleskom z disperzijsko barvo. V ceni zajeti nabavo, dobavo in nanos - oplesk emulzije, vključno z zašito podlage in raznih vgrajenih predmetov. | m2 | 160 |  | 0
C.11.5 | Slikanje sten iz mavčno katronskimi ploščami z disperzijsko barvo komplet s pripravo podlage. | m2 | 26 |  | 0
C.11.6 | Slikanje stropov obloženih iz mavčno katronskimi ploščami z disperzijsko barvo komplet s pripravo podlage. | m2 | 130 |  | 0
C.11.8 | Razna slikopleskarska popravila po končanih delih ter nepredvidena dela - obračun po dejanskih stroških.
| a) delo KV | ur | 5 |  | 0
| PK | ur | 5 |  | 0
| b) material | ocenjeno | 1 |  | 0 | 30
20
| Slikopleskarska dela skupaj : |  |  |  | 0
Zap.št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C.12 | FASADERSKA DELA
Opomba :
Za izvedbo fasade in fasadnih oblog je potreben oder, ki je zajet pri delovnih in fasadnih odrih.
Pri ozvedbi termoizolacijske fasadne obloge je upoštevati navodila proizvajalca fasadnega materiala.
Sistem fasade mora onemogočati vpijanje vlage ter nastanek ter rast alg.
V enotno ceno fasadnega sistema je zajeti ves potreben material za izdelavo omenjenega sistema fasade - lepilo, izolacijske plošče, zaščitne malte, armaturno mrežo, prednamaz in zaključni dekorativni nanos, zaključne nerjaveče profile ter sidra za pritrditev fasadne obloge v zid.
Spremembo materiala za izvedbo fasade dogovoriti samo z projektantom.
Obračun po m2 komplet izdelanega sistema fasade s predvideno debelino izolacije.
C.12.1 | Kompletna naprava toplotno izolacijske fasadne obloge fasadnih opečnih zidov z izolacijskimi ploščami IZ KAMENE VOLNE, debeline 16 cm (naprimer Knauf Insulation FPPL plošča za kontaktne fasade). Polaganje na lepilo ter armiranje z fasadno mrežo, naprava zaščitnih nanosov malt ter zaključnega finalnega nanosa - strukture ter barve po izbiri projektanta dvobarvna kombinacija zaključnega nanosa fasade. Vse ostalo po gornjem splošnem opisu. Obračun po m2 kompletno izdelane fasade. Oder zajet pri delovnih in fasadnih odrih. | m2 | 188 |  | 0
C.12.2 | Kompletna naprava toplotno izolacijske fasadne obloge fasadnih opečnih zidov z izolacijskimi ploščami IZ KAMENE VOLNE, debeline 12 cm (naprimer Knauf Insulation FPPL plošča za kontaktne fasade). Polaganje na lepilo ter armiranje z fasadno mrežo, naprava zaščitnih nanosov malt ter zaključnega finalnega nanosa - strukture ter barve po izbiri projektanta dvobarvna kombinacija zaključnega nanosa fasade. Vse ostalo po gornjem splošnem opisu. Obračun po m2 kompletno izdelane fasade. Oder zajet pri delovnih in fasadnih odrih. | m2 | 6 |  | 0
C.12.3 | Kompletna naprava toplotno izolacijske fasadne obloge AB venca nad pritličjem z izolacijskimi ploščami IZ KAMENE VOLNE, debeline 5 cm (naprimer Knauf Insulation FPPL plošča za kontaktne fasade). Polaganje na lepilo ter armiranje z fasadno mrežo, naprava zaščitnih nanosov malt ter zaključnega finalnega nanosa - strukture ter barve po izbiri projektanta dvobarvna kombinacija zaključnega nanosa fasade. Vse ostalo po gornjem splošnem opisu. Obračun po m2 kompletno izdelane fasade. Oder zajet pri delovnih in fasadnih odrih. | m2 | 80 |  | 0
C.12.4 | Izvedba grobega in finega zaključnega sloja fasade z vso potrebno podkonstrukcijo (mrežo), granulacija 3 mm, barva po izboru projektanta in vzorcu. Barva po izboru projektanta. | m2 | 234 |  | 0
C.12.5 | Kompletna obdelava fasadnega podstavka - cokla objekta. Glej točko B.5.18!
C.12.6 | Izvedba grobega in finega zaključnega sloja cokla z vso potrebno podkonstrukcijo (mrežo), granulacija 3 mm, barva po izboru projektanta in vzorcu. | m2 | 10 |  | 0
| Fasaderska dela skupaj : |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## elektro dela
Pomožna stavba na športnem igrišču
Naročnik : Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ponudnik / Vodilni partner ( naziv in naslov ) :
P0
v.1
POPIS MATERIALA IN DEL ZA ELEKTRO NAPELJAVE
POMOŽNA STAVBA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št. | Opis | Tip | Enota | Količina | Cena/Enoto | Cena
1 | ojačana, gibljiva, plastična zaščitna cev, Ø16mm | RBT Ø16 mm | m | 17 |  | 0
6 | energetski kabel, NYM-J 5x1,5 mm2 |  | m | 20 |  | 0
7 | energetski kabel, NYM-J 3x2,5 mm2 |  | m | 10 |  | 0
12 | drobni, instalacijski material (lestenčne sponke, podometne razvodnice…) |  | komp. | 1 |  | 0
13 | meritve električne instalacije z izdajo merilnega protokola z rezultati za vsako izmerjeno mesto |  | komp. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk komplet z funkcionalnim preizkusom. OPOMBA: tipe svetil, je potrebno uskladiti z investitorjem
Z.št. | Opis | Tip | Enota | Količina | Cena/Enoto | Cena
1 | nadgradna, LED svetilka ( panel ) dim. 600x600 40 W 3280 lm 6000 K |  | kos | 6 |  | 0
6 | Pregled zasilne razsvetljave in pridobitev potrdila o brezhibnosti s strani pooblaščene organizacije |  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok.
Z.št. | Opis | Tip | Enota | Količina | Cena/Enoto | Cena
1 | ureditev priključne omarice na fasadi |  | kompl. | 1 |  | 0
9 | vezni in ostali drobni material, označevanje elementov, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5. Ostalo
Z.št. | Opis | Tip | Enota | Količina | Cena/Enoto | Cena
1 | demontaža svetilk v mansardi in na fasadi |  | kos | 9 |  | 0
2 | ponovna montaža svetilk na fasadi |  | m2 | 6 |  | 0
3 | priprava dokumentacije za tehnični pregled (izjave, certifikati, navodila…), izdelava projekta izvedenih del - PID |  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Pomožna stavba na športnem igrišču
Naročnik : Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Ponudnik / Vodilni partner ( naziv in naslov ) :
REKAPITULACIJA
POPIS DEL
GRADBENA DELA | 0
ELEKTRO DELA | 0
SKUPAJ (brez DDV) | 0
POPUST v % | 0
SKUPAJ s POPUSTOM | 0
DDV | 0
SKUPAJ z DDV | 0