## REKAPITULACIJA
VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG
Plečnikova ulica - 2. faza
PONUDBENI PREDRAČUN št.__________
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
B. | MONTAŽNA DELA | 0
| A + B SKUPAJ: | 0
| 22 % DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Obvezni sestavni del tega predračuna je PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA:
SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL

## GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase s strani pooblaščenega geodeta
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Zapora vozišča, ureditev prometa, postavitev prometnih znakov, pridobitev soglasij za zaporo.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječe komunalne infrastrukture
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno rezanje asfalta z odstranitvijo asfalta in odvozom na deponijo.
|  | m´ | 1008 |  | 0
5 | Strojno - ročni izkop za vodovodno cev. Globina izkopa do 1,50 m, z odvozom na deponijo.
|  | m³ | 745 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi.
|  | m´ | 754 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico, ob cevi in nad cevjo.
|  | m³ | 150 |  | 0
8 | Zasip kanala z gramozom, skupaj z dobavo gramoza in utrditvijo do ustrezne zbitosti.
|  | m³ | 604 |  | 0
9 | Asfaltiranje prekopa skupaj z dobavo asfaltne mase, emulzije, prevozi itd. - AC surf deb. 6 cm
|  | m² | 645 |  | 0
10 | Asfaltiranje prekopa skupaj z dobavo asfaltne mase, emulzije, prevozi itd. Grobi asfalt
|  | m² | 228 |  | 0
11 | Asfaltiranje prekopa skupaj z dobavo asfaltne mase, emulzije, prevozi itd. Fini asfalt
|  | m² | 228 |  | 0
12 | Geomehanski nadzor med gradnjo z izdelavo geomehanskega poročila
|  | kom | 1 |  | 0
13 | Vgrajevanje cestnih kap skupaj s potrebnim betonom in z vsemi pomožnimi deli.
|  | kom | 50 |  | 0
14 | Prekinitev vodovoda | kom | 3 |  | 0
15 | Prevezava vodovoda | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA DELA
B. | MONTAŽNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi in fazonskih kosov, skupaj s spojnim in veznim materialom
- | cev iz NL DN 100 - nesidrni spoj | m' | 294 |  | 0
- | cev iz NL DN 100 - sidrni spoj | m' | 150 |  | 0
- | cev PE 100 Ø 63 RC PROTECT | m' | 310 |  | 0
- | Navrtalni oklep ZAK DN 100 - 34 z vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 24 |  | 0
- | Navrtalni oklep ZAK Ø 63 - 34 z vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 16 |  | 0
- | Navrtalni oklep ZAK DN 100 - 46 z vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža fazonskih kosov, skupaj s spojnimi in veznimi elementi po vozliščih:
VOZLIŠČE 1
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | čep alkaten 6/4" | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 2
- | T kos bajonetni MMB DN 100/80 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | S kos bajonetni DN80/500 | kom | 1 |  | 0
- | N kos bajonetni MMN DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | PHT (teleskopski) bajonetni DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manšeto ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 3
- | T kos bajonetni MMB DN 100/80 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | prehodni kos bajonet - ZAK 63 | kom | 1 |  | 0
- | prirobnična spojka enojna 63 (1/1) | kom | 1 |  | 0
- | X-kos DN 50 | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
VOZLIŠČE 4
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | T kos bajonetni MMB DN 100/100 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | Ventil HSM DN 80 (bajonet/obojka) | kom | 1 |  | 0
- | FFR DN 100-80 bajonetni | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 2 |  | 0
- | S kos bajonetni DN80/500 | kom | 2 |  | 0
- | čep vtični bajonetni DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | N kos bajonetni MMN DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | PHT (teleskopski) bajonetni DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manšeto ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 5
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 5 |  | 0
- | S kos bajonetni DN80/500 | kom | 2 |  | 0
- | lok bajonetni MMK DN 100/45° | kom | 2 |  | 0
- | prirobnična spojka enojna 90 (1/1) | kom | 1 |  | 0
- | X-kos DN 80 | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 6
- | lok bajonetni MMK DN 100/11° | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
VOZLIŠČE 7
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | T kos bajonetni MMB DN 100/80 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | S kos bajonetni DN80/500 | kom | 2 |  | 0
- | SM kos bajonetni DN80 | kom | 1 |  | 0
- | N kos bajonetni MMN DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | PH bajonetni DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manšeto ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 8
- | T kos bajonetni MMB DN 100/80 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | F kos bajonetni DN80 | kom | 1 |  | 0
- | X-kos DN 80-50 | kom | 1 |  | 0
- | spojka alkaten 63 (1/1) | kom | 1 |  | 0
- | spojka alkaten 63-50 | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 9
- | lok bajonetni MMK DN 100/30° | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
VOZLIŠČE 10
- | lok bajonetni MMK DN 100/22° | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
VOZLIŠČE 11
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | T kos bajonetni MMB DN 100/80 z integriranim ventilom | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | S kos bajonetni DN80/500 | kom | 2 |  | 0
- | SM kos bajonetni DN80 | kom | 1 |  | 0
- | N kos bajonetni MMN DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | PH bajonetni DN 80/1085 s cestno kapo, podložno ploščo, drenažnim elementom, varovalom z manšeto ter označevalno tablo - komplet (sidro poc. za pritrditev stebra, stebriček poc.Φ48mm, označevalna tabla PVC) | kom | 1 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 12
- | sidrna spojka bajonetna (STOP) DN 100 | kom | 2 |  | 0
- | U kos bajonetni DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | Ventil HSM (bajonet-obojka) DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | vgradna garnitura - teleskopska DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa Ø135 + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 13
- | Navrtalni oklep ZAK DN 100 - 46 z vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo | kom | 1 |  | 0
- | koleno alkaten 63 (2/2) | kom | 1 |  | 0
- | označevalna tabla za EV zasune - komplet (pocinkano sidro za pritrditev stebra, pocinkani stebriček Φ48mm, označevalna tabla PVC | kom | 1 |  | 0
VOZLIŠČE 14
- | spojka dvojna 63 (2/2) | kom | 3 |  | 0
VOZLIŠČE 15
- | prirobnična spojka enojna 63 (1/1) | kom | 1 |  | 0
- | X-kos DN 50 | kom | 1 |  | 0
4. | Opozorilni trak (POZOR VODOVOD) | m' | 754 |  | 0
5. | Geodetski posnetek in prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca Vodovod Murska Sobota. | m' | 754 |  | 0
6. | Izpiranje, kloriranje, tlačna preizkušnja, vzorec, poročilo. | m' | 754 |  | 0
7. | Nadzor upravljavca vodovodnega omrežja | ur | 32 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0